Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От _____________№ ________________

Об утверждении Положения об обеспечении

содержания        зданий       и       сооружений

муниципальных                    образовательных

организаций,    обустройства    прилегающих

к    ним    территорий

## В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения эффективности управления муниципальной системой образования, в соответствии со ст. 7, п. 11 ч. 1 ст. 15, ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений  муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним  территорий (прилагается).

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на

Мэр  Шелеховского

муниципального района 						           М.Н. Модин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

от ____________  2016 № _________

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.5. ч.1. ст. 9

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, а также обустройства прилегающих к ним территорий».

2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативными актами:

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

6.  Имущество образовательной организации, закрепленное на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью Шелеховского муниципального района.

7. При осуществлении оперативного управления имуществом Образовательная организация обязана:

8. Использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

9.  Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме

случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

10. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества.

11. Согласовывать с учредителем сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения имуществом,

приобретенным за счет средств, выделенных учреждению из бюджета на приобретение такого имущества).

12. До заключения договора аренды на закрепленное имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и

социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной

комиссией на уровне района. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий.

13. Осуществление контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций.

14. Запрещается эксплуатировать здания, находящиеся в ветхом или аварийном состоянии.

15. За содержание зданий и сооружений в образовательной организации назначается ответственное лицо. Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:

16. Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

17. Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации с составлением актов (приложение № 1).

18. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации, руководитель – учредителю.

19. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета осмотров технического состояния зданий (приложение № 2).

20.   Готовность образовательной организации к новому учебному году

определяется в ходе проверки комиссией по приемке его готовности к началу

учебного года. По итогам приемки составляется и подписывается акт готовности образовательной организации.

3. Требования к обустройству прилегающей к образовательному учреждению территории

21. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ним территории.

22. Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

23. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

24. Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

25. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

26. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

27. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

28. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

29.  При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

30. Внешнее благоустройство.

31. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование.

32. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

33. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства,

расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

34.  Перекрытия (поэтажно), капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

35.  Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

36.  Соблюдение габаритных приближений.

37.  Наружные коммуникации и их обустройства.

38.  Противопожарные устройства.

39.  Прилегающая территория.

40. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

41. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

42. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

43. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

44. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

45. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекаться специалисты соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица).

46. Результаты осмотров регистрируются в журнале учета осмотров образовательной организации. Руководитель образовательной организации

принимает решения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в адрес управления образования администрации Шелеховского муниципального района, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций (далее - управление образования).

47. Управление образования координирует работу по организации капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций.

48. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций в управлении образования ежегодно формируется план ремонтных работ в образовательных организациях, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов.

План ремонтных работ в образовательных организаций составляется с целью определения финансовой потребности для проведения текущего и капитального ремонта.

49. Для составления плана используется представленная руководителями образовательных организаций информация:

- заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

- предписания контролирующих органов;

- предполагаемые образовательными организациями сроки проведения ремонта.

5.Проведение ремонтных работ

50. Ремонт зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных конструкций.

Ремонтные работы подразделяются на два вида:

а) текущий;

б) капитальный.

51. Текущий ремонт.

К текущему ремонту зданий и сооружений относятся работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий и сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей.

Работы по текущему ремонту производятся регулярно в течение года на основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров зданий и сооружений, а также по заявкам руководителей образовательных организаций. Повреждения непредвиденного или аварийного характера устраняются в первую очередь, а создающие опасность для детей и работающего персонала или приводящие к разрушению конструкции здания, должны устраняться немедленно.

52. Капитальный ремонт.

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.

При производстве капитального ремонта не допускается замена существующих конструкций другими, не соответствующими действующим техническим условиям и нормам нового строительства.

6. Планирование мероприятий планово-предупредительных работ

53. Все работы, предусмотренные системой планово-предупредительных работ по зданиям и сооружениям, выполняются по годовым планам (графикам), утвержденным руководителем образовательной организации. Составляются эти планы на основании данных технических осмотров зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования.

54. Финансирование текущего и капитального ремонта и работ по обследованию зданий с инструментальными замерами производится за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

7. Порядок составления и утверждения проектно-сметной

документации на проведение ремонта

55. Производство ремонтных работ зданий и сооружений осуществляется по утвержденным руководителем образовательной организации сметам. Сметы составляются на основании дефектной ведомости, которая включает в себя описи видов работ, их объем с указанием помещения. К описи прилагается краткая пояснительная записка. Дефектная ведомость должна утверждаться руководителем образовательной организации.

8. Финансовое обеспечение содержания зданий  и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

56. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

57. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

содержит следующие виды расходов:

58. Оплата коммунальных услуг.

59. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления.

60. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Шелеховского муниципального района.

Приложение 1

АКТ
общего (весеннего/осеннего) осмотра здания

от «_____ »  ____________ 201__ г.

Наименование организации: _____________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________

1 Общие сведения:
1.1 Год постройки _____________________________________________________________
1.2 Материал стен _____________________________________________________________
1.3 Количество этажей _________________________________________________________
1.4 Наличие технического подполья (этажа), электрощитовой , бойлера , теплового узла:

_____________________________________________________________________________
1.5 Объем здания м3    _______________________________________________________________________________________

1.6 Общая площадь здания м2______________________________________________________________________________

1.7 Площадь нежилых помещений м2 _____________________________________________
Комиссия в составе:____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

произвела общий осмотр здания.
В ходе осмотра установлено:
 техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:

| № пп | Части зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефектов, выявленных в период смотра | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты |  |  |  |
| 2 | Цоколь |  |  |  |
| 3 | Стены наружные |  |  |  |
| 4 | Стены внутренние |  |  |  |
| 5 | Фасад |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Полы |  |  |  |
| 8 | Перегородки |  |  |  |
| 9 | Кровля |  |  |  |
| 10 | Окна |  |  |  |
| 11 | Двери |  |  |  |
| 12 | Лестничные клетки |  |  |  |
| 13 | Отмостка и тротуары |  |  |  |
| 14 | Система отопления |  |  |  |
| 15 | Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 17 | Приборы учета тепла, холодной и горячей воды |  |  |  |
| 18 | Система регулирования подачи тепловой энергии и учета |  |  |  |
| 19 | Система канализации |  |  |  |
| 20 | Системы электроснабжения и освещения |  |  |  |
|  | Санитарно-технические приборы |  |  |  |
| 21 | Площадки контейнерные для сбора мусора |  |  |  |
| 22 | Система вентиляции |  |  |  |

Комиссия пришла к выводу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендуемые мероприятия для устранения дефектов: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи комиссии членов комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 2

ЖУРНАЛ

технического осмотра здания (сооружения)

__________________________________________________________________

наименование образовательной организации

__________________________________________________________________

фактический адрес

Дата ввода  в эксплуатацию _____________________________________________________________________________

Основные технико-экономические показатели:

1  Площадь застройки, м2 ______________________________________________________________________________

2  Общая площадь, м2 _______________________________________________________________________________

3  Строительный объем, м3 ________________________________________________________________________________

4  Балансовая (восстановительная) стоимость, тыс. руб.:  ______________________________________________________________________________

| №пп | Дата технического осмотра | Вид осмотра (плановый/ внеплановый) | Ответственное лицо | Выявленные дефекты | Проведенные мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |