Извещение

к открытому аукциону на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов  в зданиях МУ «ШЦРБ»

1. Форма торгов: открытый аукцион на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов в зданиях МУ «ШЦРБ».

2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес Заказчика: г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

3. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Тараканова Наталья Иосифовна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

4. E-mail: tarakanova@sheladm.ru.

5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту тепловых пунктов в зданиях МУ «ШЦРБ» (далее – работы).

Техническое задание

| № п/п | Наименование и характеристика выполняемых работ, перечень материалов | Единица измерения | Объём работ, количество материалов | Срок выполнения работ (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена оборудования в тепловых пунктах гаража (3 узла), г. Шелехов, Больничный городок |
|  | Работы: |  |  | 15 дней |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 12 |  |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 6 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,3 |  |
| 4. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 3 |  |
| 5. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 3 |  |
| 6. | Гидравлические испытания узла | 100м | 0,12 |  |
| 7. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100м | 0,12 |  |
| 8. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,3 |  |
| 9. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,6 |  |
| 10. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3,6 |  |
| 11. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100 шт | 0,03 |  |
| 12. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100 шт | 0,24 |  |
| 13. | Установка вентиля d-15мм | 100 шт | 0,15 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 13,5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 3 |  |
| 3. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 3 |  |
| 4. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 3 |  |
| 5. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 15 |  |
| 6. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 12 |  |
| 7. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 3 |  |
| 8. | Кронштейны d-20мм | шт | 18 |  |
| 9. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара. | шт | 12 |  |
| 10. | Муфта d-20мм | шт | 3 |  |
| 11. | Муфта d-15мм | шт | 3 |  |
| 12. | Отводы стальные d-50мм | шт | 12 |  |
| 13. | Переход 50/20мм | шт | 6 |  |
| 14. | Резьба d-15мм | шт | 3 |  |
| 15. | Резьба d-20мм | шт | 6 |  |
| 16. | Сгон d-20мм | шт | 3 |  |
| 17. | Скотч | шт | 5 |  |
| 18. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 12 |  |
| 19. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 12 |  |
| 20. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 6 |  |
| 21. | Фланцы d-50мм | шт | 12 |  |
| 22. | Проволока сварочная | кг | 4,5 |  |
| 23. | Лен | кг | 0,6 |  |
| 24. | Карбид | кг | 60 |  |
| 25. | Кислород | м3 | 6,5 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте скорой помощи (2 узла), г. Шелехов, 5 кв-л, д.15 |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 8 | 10 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 4 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,2 |  |
| 4. | Врезка с установкой клапана обратного d-20мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 2 |  |
| 6. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 2 |  |
| 7. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-20мм | врезка | 2 |  |
| 8. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,4 |  |
| 9. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,06 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,2 |  |
| 12. | Изоляция теплового пункта и труб Изоспаном | м3изоляции | 0,44 |  |
| 13. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 0,4 |  |
| 14. | Демонтаж индивидуального теплового пукта | 100шт | 0,02 |  |
| 15. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,02 |  |
| 16. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,22 |  |
| 17. | Установка крана шарового d-20мм | 100шт | 0,06 |  |
| 18. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,1 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 10 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 8 |  |
| 3. | Клапан обратный d-20мм | шт | 2 |  |
| 4. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 2 |  |
| 5. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 2 |  |
| 6. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 10 |  |
| 7. | Кран шаровый d-20мм | шт | 6 |  |
| 8. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 8 |  |
| 9. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 3,2 |  |
| 10. | Кронштейны d-20мм | шт | 12 |  |
| 11. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара. | шт | 8 |  |
| 12. | Муфта d-20мм | шт | 8 |  |
| 13. | Отводы стальные d-20мм | шт | 10 |  |
| 14. | Отводы стальные d-50мм | шт | 8 |  |
| 15. | Переход 50/20мм | шт | 4 |  |
| 16. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-20мм | шт | 2 |  |
| 17. | Резьба d-15мм | шт | 10 |  |
| 18. | Резьба d-20мм | шт | 11 |  |
| 19. | Сгон d-20мм | шт | 8 |  |
| 20. | Скотч | шт | 3 |  |
| 21. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 8 |  |
| 22. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 8 |  |
| 23. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 6 |  |
| 24. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 4 |  |
| 25. | Фланцы d-50мм | шт | 8 |  |
| 26. | Проволока сварочная | кг | 6 |  |
| 27. | Лен | кг | 1 |  |
| 28. | Карбид | кг | 56 |  |
| 29. | Кислород | м3 | 9 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте прачечной (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-32мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-32мм | врезка | 1 |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-32мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-32мм | 100 м | 0,03 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-32мм | 100шт | 0,03 |  |
| 20. | Установка крана шарового d-32мм | 100шт | 0,01 |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,05 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 1 |  |
| 3. | Контргайка d-32мм | шт | 4 |  |
| 4. | Клапан обратный d-32мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 5 |  |
| 8. | Кран шаровый d-32мм | шт | 1 |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-32мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 4 |  |
| 14. | Муфта d-20мм | шт | 1 |  |
| 15. | Муфта d-32мм | шт | 2 |  |
| 16. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |
| 17. | Отводы стальные d-32мм | шт | 6 |  |
| 18. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |
| 19. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |
| 20. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-32мм | шт | 1 |  |
| 21. | Резьба d-15мм | шт | 9 |  |
| 22. | Резьба d-20мм | шт | 2 |  |
| 23. | Резьба d-32мм | шт | 2 |  |
| 24. | Сгон d-20мм | шт | 1 |  |
| 25. | Сгон d-32мм | шт | 1 |  |
| 26. | Скотч | шт | 2 |  |
| 27. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |
| 28. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |
| 29. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная d-32*2,8мм | м | 4 |  |
| 31. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |
| 32. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |
| 33. | Проволока сварочная | кг | 4 |  |
| 34. | Лен | кг | 0,6 |  |
| 35. | Карбид | кг | 34 |  |
| 36. | Кислород | м3 | 6 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте гинекологического отделения (1 узел), г. Шелехов, 2 кв-л, д. 16 |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-25мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-25мм | врезка | 1 |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-25мм | 100 м | 0,03 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |
| 20. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,06 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 4 |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 4 |  |
| 4. | Клапан обратный d-25мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 6 |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |
| 9. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-25мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 2 |  |
| 15. | Муфта d-20мм | шт | 4 |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 4 |  |
| 17. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |
| 18. | Отводы стальные d-25мм | шт | 6 |  |
| 19. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |
| 20. | Переход 20/25мм | шт | 3 |  |
| 21. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 12 |  |
| 24. | Резьба d-20мм | шт | 5 |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 6 |  |
| 26. | Сгон d-20мм | шт | 4 |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |
| 28. | Скотч | шт | 2 |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |
| 32. | Труба водогазопроводная d-25*2,8мм | м | 4 |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |
| 34. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |
| 38. | Кислород | м3 | 5 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте инфекционного отделения (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-25мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-25мм | врезка | 1 |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-25мм | 100 м | 0,03 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |
| 20. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,06 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 4 |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 4 |  |
| 4. | Клапан обратный d-25мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 6 |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-25мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 2 |  |
| 15. | Муфта d-20мм | шт | 4 |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 4 |  |
| 17. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |
| 18. | Отводы стальные d-25мм | шт | 6 |  |
| 19. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |
| 20. | Переход 20/25мм | шт | 3 |  |
| 21. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 12 |  |
| 24. | Резьба d-20мм | шт | 5 |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 6 |  |
| 26. | Сгон d-20мм | шт | 4 |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |
| 28. | Скотч | шт | 2 |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |
| 32. | Труба водогазопроводная d-25*2,8мм | м | 4 |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |
| 34. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |
| 38. | Кислород | м3 | 5 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте детского отделения (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-80мм | врезка | 2 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-80мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Врезка в действующую сеть с установкой расширительного бака d-50мм (гвс) | врезка | 1 |  |
| 4. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 5. | Врезка крана шарового приварного d-40мм | врезка | 2 |  |
| 6. | Врезка с установкой клапана обратного d-40мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка крана балансировочного муфтового d-25мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |
| 10. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 11. | Смена трубопровода отопления d-80мм | 100 м | 0,04 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-40мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,28 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3,2 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 | 100шт | 0,07 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |
| 20. | Установка сгона, резьбы d-40мм | 100шт | 0,06 |  |
| 21. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |
| 22. | Установка крана шарового d-15мм | 100шт | 0,05 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 6 |  |
| 2. | Контргайка d-40мм | шт | 2 |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 3 |  |
| 4. | Клапан обратный d-40мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-25мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 5 |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-40мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-80мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 1 |  |
| 15. | Муфта d-40мм | шт | 2 |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 3 |  |
| 17. | Отводы стальные d-40мм | шт | 5 |  |
| 18. | Отводы стальные d-80мм | шт | 4 |  |
| 20. | Переход 40/25мм | шт | 3 |  |
| 21. | Переход 80/20мм | шт | 2 |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 7 |  |
| 24. | Резьба d-40мм | шт | 4 |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 7 |  |
| 26. | Сгон d-40мм | шт | 2 |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |
| 28. | Скотч | шт | 3 |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 7 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-80*3мм | м | 4 |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-40*2,8мм | м | 4 |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-80мм | шт | 2 |  |
| 34. | Фланцы d-80мм | шт | 4 |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |
| 38. | Кислород | м3 | 6 |  |
| Ремонт системы отопления в поликлинике № 1 правое крыло 1 этаж (по правой стороне), г. Шелехов, Больничный городок |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Пробивка отверстий в бетонной стене и полу 400мм | 100отв. | 0,32 | 10 дней |
| 2. | Установка радиаторов стальных (1*10 секций, 29*8 секций) | 100квт | 0,366 |  |
| 3. | Установка мойки эмалированной | 10шт | 0,2 |  |
| 4. | Гидравлические испытания труб d-15 и 20мм | 100м | 1,11 |  |
| 5. | Прокладка трубопровода стального d-15мм | 100м | 0,05 |  |
| 6. | Прокладка трубопровода стального d-20мм | 100м | 0,16 |  |
| 7. | Прокладка труб канализации d-50мм | 100м | 0,03 |  |
| 8. | Врезка в действующую сеть канализации d-50мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Врезка в действующую сеть труб водоснабжения d-15мм | врезка | 4 |  |
| 10. | Врезка в действующую сеть труб d-20мм | врезка | 16 |  |
| 11. | Смена труб отопления d-20мм | 100м | 0,83 |  |
| 12. | Демонтаж конвектора №6-2; №10-4; №12-4 | 100экм | 0,29 |  |
| 13. | Демонтаж труб стальных d-57мм | 100м | 0,04 |  |
| 14. | Демонтаж труб стальных d-100мм | 100м | 0,16 |  |
| 15. | Смена пробки радиаторной | 100шт | 1,2 |  |
| 16. | Установка крана шарового d-15мм отопления | 100шт | 0,24 |  |
| 17. | Установка сгона, резьбы d-15мм | 100шт | 0,28 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-20мм | 100шт | 1,33 |  |
| 19. | Смена мойки эмалированной 50*50см | 100шт | 0,02 |  |
| 20. | Тепловые испытания |  | 3% |  |
| 21. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 5,14 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Болт с гайкой М-6 | шт | 8 |  |
| 2. | Выпуск с сифоном (металический) | шт | 4 |  |
| 3. | Контргайка d-20мм | шт | 46 |  |
| 4. | Кран шаровый муфтовый ГГ, ГБ d-15мм | шт | 28 |  |
| 5. | Кран шаровый муфтовый d-20мм | шт | 16 |  |
| 6. | Кронштейны к радиаторам | шт | 36 |  |
| 7. | Манжета 50/40мм | шт | 1 |  |
| 8. | Манжета 75/50мм | шт | 1 |  |
| 9. | Мойка стальная | шт | 2 |  |
| 10. | Муфта d-20мм | шт | 46 |  |
| 11. | Ниппель радиаторный | шт | 120 |  |
| 12. | Отвод d-20мм | шт | 30 |  |
| 13. | Отвод d-50мм уг.90 | шт | 3 |  |
| 14. | Паста Унипак | шт | 1 |  |
| 15. | Переход с чк/пл d-50мм | шт | 1 |  |
| 16. | Подводка гибкая к смесителю 60см | шт | 8 |  |
| 17. | Пробка радиаторная | шт | 120 |  |
| 18. | Радиаторы алюминевые 350мм 10 секций | шт | 1 |  |
| 19. | Радиаторы алюминевые 350мм 8 секций | шт | 29 |  |
| 20. | Резьба d-15мм | шт | 28 |  |
| 21. | Резьба d-20мм | шт | 89 |  |
| 22. | Сгон d-20мм | шт | 44 |  |
| 23. | Смеситель рычажный | шт | 4 |  |
| 24. | Тройник d-20мм | шт | 8 |  |
| 25. | Тройник d-50/50/40мм | шт | 2 |  |
| 26. | Труба d-15мм | м | 5 |  |
| 27. | Труба d-20мм | м | 111 |  |
| 28. | Труба 50/500 | шт | 3 |  |
| 29. | Асбест | кг | 6 |  |
| 30. | Лен | кг | 1 |  |
| 31. | Проволока сварочная | кг | 2 |  |
| 32. | Карбид | кг | 26 |  |
| 33. | Кислород | м3 | 6 |  |

6. Начальная (максимальная) цена контракта – 872 000 (восемьсот семьдесят две тысячи) рублей.

7. Срок, место  и порядок предоставления  документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5  с 8 августа 2008 г. до 12 часов 00 минут 29 августа 2008 года в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

8.  Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе

www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru

9. Место, дата и время  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района),  каб. 47  в 12 часов 00 минут по местному времени 29 августа 2008 г.

10. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), в Актовом зале, 11 сентября 2008 года в 12 часов 00 минут по местному времени.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов Комиссии по размещению муниципального заказа, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Победителем аукциона будет признан участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.