Извещение

к открытому аукциону на  поставку медицинского оборудования для  МУ «ШЦРБ»

1. Форма торгов: открытый аукцион на поставку медицинского оборудования для  МУ «ШЦРБ».

2. Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес Заказчика: г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок, тел. 8(39550) 6-31-38

Электронный адрес Заказчика: ladunov@shcrb.ru

3. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

4. E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

5. Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования для  МУ «ШЦРБ»  (далее – Товар), согласно спецификации.

Спецификация

| № лота | Наименование товара | кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диагностический ультразвуковой аппарат с повышенной частотой кадров, оснащенный автоматизированными рабочими местами для медицинского персонала | 3 |
|  | Максимальная (начальная) цена лота № 1 5 786 000,00 рублей |
| 2 | Оборудование и инструменты для проведения эндоскопических, лапароскопических манипуляций, в комплектации: | 1 |
|  | Многофункциональная цифровая видеокамера системы PAL |
|  | Адаптер для карт XD |
|  | Видеотелескоп |
|  | Видеотелескоп |
|  | Видеомонитор медицинский |
|  | Электронный инсуфлятор |
|  | Аквапуратор |
|  | Роликовый насос |
|  | Рабочая станция |
|  | Тележка металлическая |
|  | Щетка для чистки, 2.5х360мм |
|  | Щетка для чистки, 4х400мм |
|  | Щетка для чистки, 4х500мм |
|  | Щетка для чистки, 20х360мм |
|  | Щетка для чистки, 4х60мм |
|  | Щетка для чистки поверхностей |
|  | Набоp силиконовых тpубок, 6х10ммх3м |
|  | Щипцы биполярные, 5х330мм, тонкие бранши |
|  | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, щипцы по Hirsch |
|  | Направляющая трубка для лигатурных и шовных инструментов |
|  | Пистолетная рукоятка для ручных монополярных инструментов |
|  | Пистолетная рукоятка для ручных монополярных инструментов с кремальерой |
|  | Пистолетная рукоятка для ручных инструментов с кремальерой |
|  | Тубус изолированный для 5 мм инструментов, рабочая длина 330 мм |
|  | ВЧ электрод монополярный 5х330 мм, тип "крючок" |
|  | ВЧ электрод монополярный 5х330 мм, с аспирационным каналом, тип "крючок" |
|  | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, ножницы по Metzenbaum |
|  | Рабочая часть 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 21 мм, атравматичные с просветом |
|  | Рабочая часть 5х330 мм, ножницы |
|  | Рабочая часть 5х330 мм, захватывающие щипцы, тип крокодил, длина захвата 18 мм |
|  | Рабочая часть 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 30 мм, атравматичные с просветом, тип волна |
|  | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland |
|  | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, толкатель узелков |
|  | Трубка троакарная, 11мм, длинная с краном |
|  | Заслонка запасн. д/11 мм троакара 10шт. |
|  | Колпачок уплотнительный, 7мм (10 шт.) |
|  | Троакар, 11мм, длинный, с треуг.наконеч. |
|  | Троакар, 11мм, длинный, с конич.наконеч. |
|  | Трубка троакарная, 5.5мм, длинная с краном |
|  | Троакар, 5.5мм, длинный, треугол. |
|  | Троакар, 5.5мм, конический, длинный |
|  | Игла Вереша, 120мм |
|  | Зажим для захвата типа «babcock» 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Зажим для захвата типа «кобра» 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Ножницы изогнутые 5мм с ротацией, изоляцией |
|  | Зажим эластичный  5 мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Ретрактор прямой трёхлепестковый  10 мм |
|  | Зажим-иглодержатель изогнутый  5 мм |
|  | Троакар 11мм с лепестковым клапаном и гладкой канюлей со стилетом |
|  | Троакар 12мм с универсальным клапаном и гладкой канюлей |
|  | Троакар 5мм с автоматическим клапаном и гладкой канюлей |
|  | Игла для ушивания апоневроза |
|  | Рукоятка без кремальеры -пластиковая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика |
|  | Рукоятка Endonova с кремальерой |
|  | Трубка с маховиком ротации |
|  | Зажим для захвата типа "alligator"  5 мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Зажим эластичный  5 мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Кабель для подключения биполярного лапароскопического инструмента Storz |
|  | Видеокамера эндоскопическая с функцией подогрева оптики, со съемным шнуром видеоголовки |
|  | Гистероскоп операционный Fr 23 (7,5 мм), (без оптики) с комплектом инструмента с нструментальным каналом 2 мм |
|  | Гистероскоп жесткий (оптическая трубка 4 мм, 30 град., длина 301 мм) |
|  | Гистероскоп диагностический Fr18 ( 5,5мм), без оптики |
|  | Ножницы изогнутые 5мм, рабочая вставка Рабочая вставка, ножницы изогнутые, поворотные, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с одной подвижной браншей для работы с рукояткой Endonova. |
|  | Ножницы прямые 5мм с ротацией, изоляцией |
|  | Зажим для захвата 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Зажим эластичный мм с ротацией и кремальерой |
|  | Зажим типа «babcock» 10мм с ротацией, кремальерой |
|  | Зажим атравматический для полых тканей 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Зажим захват атравматический 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Щипцы пулевочные 10мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Щипцы пулевочные 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Эндоклиппер 10 мм |
|  | Коагулирующий электрод типа «шарик» с каналом для аспирации |
|  | Коагулирующий электрод типа «крючок» (L-образный) с каналом |
|  | Кабель для подключения монополярного лапароскопического инструмента «Storz» |
|  | Клапан лепестковый к троакару  11 мм, комплект, 5 шт. |
|  | Резинка на кран пластикового троакара 5 и 10 мм, 5 шт. |
|  | Клапан к троакару 5 мм (5 шт.) |
|  | Втулка уплотнительная на пластиковый троакар 12 мм (комплект 5 шт.) |
|  | Клапан к троакару 12 мм (комплект 5 шт.) |
|  | Зажим для захвата типа «кобра» 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой |
|  | Уропомпа КРУ 1002 с принадлежностями |
|  | Трубка оптическая  4 мм, 30 град., длина 301 мм |
|  | Резектоскоп непрерывного промывания Fr 26 (9 мм), вращающийся: наружный тубус (по Иглессиас), внутренний тубус с керамическим наконечником, обтуратор, рабочий элемент активный |
|  | Кран-насадка резектоскопа Представляет собой насадку с замком для фиксации на внутреннем тубусе резектоскопа. |
|  | Переходник к шприцу для жесткого соединения Цельнометаллическая конструкция |
|  | Переходник к шприцу для гибкого соединения соединения Металлический наконечник с возможностью фиксации в замке тубуса резектоскопа с силиконовым шлангом для гибкого соединения. |
|  | Шприц- эвакуатор |
|  | Электрод-шарик Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом |
|  | Электрод-петля угловая Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом |
|  | Электрод-нож Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом |
|  | Электрод-петля угловая под 30 град. Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом |
|  | Максимальная (начальная) цена лота № 2 4 414 000,00 рублей |

Поставщик обязан своими силами и за свой счет:

1) в течение 14 дней со дня подписания контракта произвести доставку Товара до Заказчика;

2) в течение 10 рабочих дней со дня поставки Товара произвести монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочные работы,  пусконаладочные работы;

3) в течение 10 рабочих дней со дня поставки Товара провести обучение персонала Заказчика.

6. Место поставки Товара: г. Шелехов, Больничный городок, ул.Ленина, 24.

Поставка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.

7. Срок, место  и порядок предоставления  документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5  с 1 июня 2009 г. до 11 часов 00 минут 22 июня 2009 года в рабочие дни: понедельник-четверг  с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

8.  Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе

www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru

9. Место, дата и время  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района),  каб. 47  в 11 часов 00 минут по местному времени 22 июня 2009 г.

10. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 3 июля 2009 года в 11 часов 00 минут по местному времени.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов Комиссии по размещению муниципального заказа, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены лота на «шаг аукциона». Победителем аукциона будет признан участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену  лота.