Извещение о проведении запроса котировок

на оказание услуг по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий муниципальных учреждений Шелеховского района во 2 квартале 2009 года

г. Шелехов                                                                                                            Дата: 17 марта 2009 г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на оказание услуг по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий муниципальных учреждений Шелеховского района во 2 квартале 2009 года.

Сведения о Заказчике:

Заказчик: Управление образования молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес заказчика:666034 г. Шелехов, ул. Невского, 41.

Электронный адрес Заказчика: tgplotnikova@yandex.ru.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36. Электронный адрес: tarakanova@sheladm.ru Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2009 год.

Наименование, характеристика выполняемых работ: оказание услуг по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий образовательных учреждений Шелеховского района (далее – объекты) во 2 квартале 2009 года (далее – услуги), в соответствии с Техническим заданием.

Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать нормам и правилам, применяемым к данным видам услуг.

Техническое задание:

| Техническое обслуживание оборудования: - включение сработавших автоматических выключателей; обесточивание электроустановки или ее части в случае пожара, затопления; замена сгоревших предохранителей; изолирование оголённых участков электропроводки; определение и устранение причин нагрева, искрения контактов в выключателях, розетках, светильниках, распределительных коробках, распределительных щитках; закрепление розеток и выключателей; закрытие электрощитов. |
| --- |
| Место оказания услуг |
| Наименование образовательного учреждения | Место нахождения | Площадь здания (м2) |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Буратино» | г.Шелехов, квартал 11, дом 1 | 2155 |
| МДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 11 | 3086 |
| МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Петушок» | г.Шелехов, 3 квартал, дом 16 | 1012 |
| МДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» | г.Шелехов, 2 квартал, дом 28 | 782 |
| МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 7 «Брусничка» | г.Шелехов, м-н Привокзальный, дом 20 | 1815 |
| МДОУ «Детский сад № 9 «Подснежник» | г.Шелехов, квартал 8, дом 14 | 1170 |
| МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко» | г.Шелехов, квартал 6, дом 27 | 2198 |
| МДОУ «Детский сад № 14 «Аленка» | г.Шелехов, квартал 7, дом 7 | 1751 |
| МДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 27А | 2996 |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Золотой ключик» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 45 | 3149 |
| МДОУ «Детский сад № 20 «Колокольчик» | г.Шелехов, 4 микроорайон, дом 20 | 2724 |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа –детский сад» № 4 «Журавлик» | г.Шелехов, 1 квартал, дом 3 | 3042 |
| МУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 44 | 3025 |
| МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | г.Шелехов, ул.Мира, дом 12 | 1684 |
| МДОУ «Детский сад № 19 «Малышок» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 19 | 3185 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г.Шелехов, квартал 3, дом 15 | 3549 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 44 | 8396 |
| МОУ «Гимназия» | г.Шелехов, ул.Ленина, дом 3 | 5298 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 48 | 7027 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | г.Шелехов, квартал 6 | 7626 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | г.Шелехов, квартал 18, дом 39 | 6911 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | п.г.т Чистые ключи | 3266 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 18 | 4150 |
| МОУ « Шелеховский лицей» | г.Шелехов, квартал 18 | 3399 |
| МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | г.Шелехов, ул.Орловских комсомольцев | 1665 |
| МОУ ДОД «Станция юных техников» | г.Шелехов, квартал 9, дом 4 | 752 |
| МУ «Информационный методический образовательный центр» | г. Шелехов, ул. Невского, дом 41 | 921 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная | 5491 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10» | п. Ханчин | 807 |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Чебурашка» | п.Большой Луг, ул.Еловая | 411 |
| МДОУ «Детский сад № 152 «Солнышко» | п.Большой луг, ул. 2-я Железнодорожная, д.2 | 517 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | с.Введенщина, ул.Мира 11 | 1618 |
| МДОУ «Детский сад № 9 «Ландыш» | с.Введенщина, ул.Юбилейная, д.56 | 187 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | с.Олха, ул.Школьная 5 | 1104 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Одуванчик» | с.Баклаши, ул. 9-й пятилетки | 1180 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Баклаши имени Дважды Героя Советского Союза генерала Армии А.П. Белобородова» | с. Баклаши, ул.Ангарская 104 | 2343 |

# Услуги оказываются с использованием материалов Заказчика.

# Требования к Исполнителю: Исполнитель должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Сроки оказания услуг: Исполнитель обязуется оказывать услуги со дня подписания контракта по 30 июня 2009 года Исполнитель по заявке Заказчика оказывает услуги по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования в круглосуточном режиме.

Цена контракта должна включать все пошлины, налоги и иные обязательные платежи, оплату услуг Исполнителя, и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной. Цена услуг не включает в себя стоимость материалов, необходимых для исполнения контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта составляет 298 164 (двести девяносто восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля, 24 копейки.

Срок и условия оплаты: Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней в размере 1/3 цены Контракта за каждый месяц обслуживания со дня подписания акта приема-сдачи услуг, при отсутствии претензии либо подписанного акта устранения недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок подписания Контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, город Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5  в срок с 17 марта до 18:00 часов 26 марта 2009 года.

Запрос котировок

на оказание услуг по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий муниципальных учреждений Шелеховского района во 2 квартале 2009 года

г. Шелехов                                                                                                            Дата: 17 марта 2009 г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на оказание услуг по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий муниципальных учреждений Шелеховского района во 2 квартале 2009 года.

Сведения о Заказчике:

Заказчик: Управление образования молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес заказчика:666034 г. Шелехов, ул. Невского, 41.

Электронный адрес Заказчика: tgplotnikova@yandex.ru.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36. Электронный адрес: tarakanova@sheladm.ru Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2009 год.

Наименование, характеристика выполняемых работ: оказание услуг по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий образовательных учреждений Шелеховского района (далее – объекты) во 2 квартале 2009 года (далее – услуги), в соответствии с Техническим заданием.

Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать нормам и правилам, применяемым к данным видам услуг.

Техническое задание:

| Техническое обслуживание оборудования: - включение сработавших автоматических выключателей; обесточивание электроустановки или ее части в случае пожара, затопления; замена сгоревших предохранителей; изолирование оголённых участков электропроводки; определение и устранение причин нагрева, искрения контактов в выключателях, розетках, светильниках, распределительных коробках, распределительных щитках; закрепление розеток и выключателей; закрытие электрощитов. |
| --- |
| Место оказания услуг |
| Наименование образовательного учреждения | Место нахождения | Площадь здания (м2) |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Буратино» | г.Шелехов, квартал 11, дом 1 | 2155 |
| МДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 11 | 3086 |
| МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Петушок» | г.Шелехов, 3 квартал, дом 16 | 1012 |
| МДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» | г.Шелехов, 2 квартал, дом 28 | 782 |
| МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 7 «Брусничка» | г.Шелехов, м-н Привокзальный, дом 20 | 1815 |
| МДОУ «Детский сад № 9 «Подснежник» | г.Шелехов, квартал 8, дом 14 | 1170 |
| МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко» | г.Шелехов, квартал 6, дом 27 | 2198 |
| МДОУ «Детский сад № 14 «Аленка» | г.Шелехов, квартал 7, дом 7 | 1751 |
| МДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 27А | 2996 |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Золотой ключик» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 45 | 3149 |
| МДОУ «Детский сад № 20 «Колокольчик» | г.Шелехов, 4 микроорайон, дом 20 | 2724 |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа –детский сад» № 4 «Журавлик» | г.Шелехов, 1 квартал, дом 3 | 3042 |
| МУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 44 | 3025 |
| МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | г.Шелехов, ул.Мира, дом 12 | 1684 |
| МДОУ «Детский сад № 19 «Малышок» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 19 | 3185 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г.Шелехов, квартал 3, дом 15 | 3549 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 44 | 8396 |
| МОУ «Гимназия» | г.Шелехов, ул.Ленина, дом 3 | 5298 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 48 | 7027 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | г.Шелехов, квартал 6 | 7626 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | г.Шелехов, квартал 18, дом 39 | 6911 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | п.г.т Чистые ключи | 3266 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 18 | 4150 |
| МОУ « Шелеховский лицей» | г.Шелехов, квартал 18 | 3399 |
| МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | г.Шелехов, ул.Орловских комсомольцев | 1665 |
| МОУ ДОД «Станция юных техников» | г.Шелехов, квартал 9, дом 4 | 752 |
| МУ «Информационный методический образовательный центр» | г. Шелехов, ул. Невского, дом 41 | 921 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная | 5491 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10» | п. Ханчин | 807 |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Чебурашка» | п.Большой Луг, ул.Еловая | 411 |
| МДОУ «Детский сад № 152 «Солнышко» | п.Большой луг, ул. 2-я Железнодорожная, д.2 | 517 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | с.Введенщина, ул.Мира 11 | 1618 |
| МДОУ «Детский сад № 9 «Ландыш» | с.Введенщина, ул.Юбилейная, д.56 | 187 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | с.Олха, ул.Школьная 5 | 1104 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Одуванчик» | с.Баклаши, ул. 9-й пятилетки | 1180 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Баклаши имени Дважды Героя Советского Союза генерала Армии А.П. Белобородова» | с. Баклаши, ул.Ангарская 104 | 2343 |

# Услуги оказываются с использованием материалов Заказчика.

# Требования к Исполнителю: Исполнитель должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Сроки оказания услуг: Исполнитель обязуется оказывать услуги со дня подписания контракта по 30 июня 2009 года Исполнитель по заявке Заказчика оказывает услуги по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования в круглосуточном режиме.

Цена контракта должна включать все пошлины, налоги и иные обязательные платежи, оплату услуг Исполнителя, и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной. Цена услуг не включает в себя стоимость материалов, необходимых для исполнения контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта составляет 298 164 (двести девяносто восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля, 24 копейки.

Срок и условия оплаты: Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней в размере 1/3 цены Контракта за каждый месяц обслуживания со дня подписания акта приема-сдачи услуг, при отсутствии претензии либо подписанного акта устранения недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок подписания Контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, город Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5  в срок с 17 марта до 18:00 часов 26 марта 2009 года.

Каждый участник размещения заказа имеет право представить только одну котировочную заявку Котировочные заявки подаются в письменной форме и должны быть подписаны подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и заверены печатью или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.

Все графы котировочной заявки должны быть заполнены по всем пунктам. В графе «цена контракта» должно быть указано только одно ценовое предложение. В графе «цена услуг» должен быть указан состав включенных или не включенных расходов в цену услуг.

Приложение: форма котировочной заявки, проект муниципального контракта.

Начальник финансового управления                                                                                     Е.Ю. Федорова

## Форма

### Котировочная заявка

Дата:

# Кому: Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района, 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5.

# Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36.

# От:

# Наименование (для юридического лица); Ф.И.О. (для физического лица)_________________________

# Место нахождения (для юридического лица); место жительства (для физического лица)____________

# Банковские реквизиты____________________________________________________________________

# Контактный телефон, факс________________________________________________________________

# Адрес электронной почты ________________________________________________________________

# Идентификационный номер налогоплательщика______________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок, мы предлагаем оказывать услуги по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий муниципальных учреждений Шелеховского района во 2 квартале 2009 года (далее - услуги):

| Техническое обслуживание оборудования: - включение сработавших автоматических выключателей; обесточивание электроустановки или ее части в случае пожара, затопления; замена сгоревших предохранителей; изолирование оголённых участков электропроводки; определение и устранение причин нагрева, искрения контактов в выключателях, розетках, светильниках, распределительных коробках, распределительных щитках; закрепление розеток и выключателей; закрытие электрощитов. |
| --- |
| Место оказания услуг |
| Наименование образовательного учреждения | Место нахождения | Площадь здания (м2) |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Буратино» | г.Шелехов, квартал 11, дом 1 | 2155 |
| МДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 11 | 3086 |
| МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Петушок» | г.Шелехов, 3 квартал, дом 16 | 1012 |
| МДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» | г.Шелехов, 2 квартал, дом 28 | 782 |
| МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 7 «Брусничка» | г.Шелехов, м-н Привокзальный, дом 20 | 1815 |
| МДОУ «Детский сад № 9 «Подснежник» | г.Шелехов, квартал 8, дом 14 | 1170 |
| МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко» | г.Шелехов, квартал 6, дом 27 | 2198 |
| МДОУ «Детский сад № 14 «Аленка» | г.Шелехов, квартал 7, дом 7 | 1751 |
| МДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 27А | 2996 |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Золотой ключик» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 45 | 3149 |
| МДОУ «Детский сад № 20 «Колокольчик» | г.Шелехов, 4 микроорайон, дом 20 | 2724 |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа –детский сад» № 4 «Журавлик» | г.Шелехов, 1 квартал, дом 3 | 3042 |
| МУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 44 | 3025 |
| МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | г.Шелехов, ул.Мира, дом 12 | 1684 |
| МДОУ «Детский сад № 19 «Малышок» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 19 | 3185 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г.Шелехов, квартал 3, дом 15 | 3549 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 44 | 8396 |
| МОУ «Гимназия» | г.Шелехов, ул.Ленина, дом 3 | 5298 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 48 | 7027 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | г.Шелехов, квартал 6 | 7626 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | г.Шелехов, квартал 18, дом 39 | 6911 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | п.г.т Чистые ключи | 3266 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 18 | 4150 |
| МОУ « Шелеховский лицей» | г.Шелехов, квартал 18 | 3399 |
| МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | г.Шелехов, ул.Орловских комсомольцев | 1665 |
| МОУ ДОД «Станция юных техников» | г.Шелехов, квартал 9, дом 4 | 752 |
| МУ «Информационный методический образовательный центр» | г. Шелехов, ул. Невского, дом 41 | 921 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная | 5491 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10» | п. Ханчин | 807 |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Чебурашка» | п.Большой Луг, ул.Еловая | 411 |
| МДОУ «Детский сад № 152 «Солнышко» | п.Большой луг, ул. 2-я Железнодорожная, д.2 | 517 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | с.Введенщина, ул.Мира 11 | 1618 |
| МДОУ «Детский сад № 9 «Ландыш» | с.Введенщина, ул.Юбилейная, д.56 | 187 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | с.Олха, ул.Школьная 5 | 1104 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Одуванчик» | с.Баклаши, ул. 9-й пятилетки | 1180 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Баклаши имени Дважды Героя Советского Союза генерала Армии А.П. Белобородова» | с. Баклаши, ул.Ангарская 104 | 2343 |

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок

Цена контракта (руб.) _______________________________________________________________.

Цена услуг включает ______________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

Цена услуг не включает____________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

___________________                                                      _____________________________

(должность)                                                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий образовательных учреждений Шелеховского района во 2 квартале 2009 года

г. Шелехов                                                                                                               "__" _________ 200_ г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Скороходовой Ольги Леонидовны, действующей на  основании Положения об Управлении образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденного Решением Думы Шелеховского муниципального района от 13.12.2007 года № 57-рд, с другой стороны, именуемые по тексту контракта каждая по отдельности – Сторона, а совместно – Стороны, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий муниципальных учреждений (далее-объекты), согласно техническому заданию (Приложение к настоящему контракту) (далее-услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги.

1.2. Перечень услуг и объекты определяются техническим заданием, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по настоящему контракту установлена на основании протокола Комиссии по размещению муниципального заказа от «___» __________ 2009 года и составляет ____________________________________________________________________________________ рублей.

Указанная цена включает в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи, оплату услуг Исполнителя, и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть является конечной. Цена услуг не включает в себя стоимость материалов, необходимых для исполнения Контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального Контракта.

2.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней в размере 1/3 цены Контракта за каждый месяц обслуживания со дня подписания акта приема-сдачи услуг, при отсутствии претензии либо подписанного акта устранения недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Срок оказания услуг по контракту

3.1. Срок оказания услуг по настоящему контракту – со дня подписания Контракта по 30 июня 2009 года.

4. Обязательства Сторон

4.1.Права и обязанности Исполнителя:

4.1.2. По заявке Заказчика оказывать услуги по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования в круглосуточном режиме.

4.1.3. По каждому факту оказания услуг по аварийному обслуживанию представитель Исполнителя ставит отметку о проведении осмотра в журнале технического обслуживания оборудования, дату и время оказания услуг, Ф.И.О., расшифровку и должность.

4.1.4. Обязуется прибыть на объекты, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта, в течение 30 минут с момента поступления заявки об аварии от Заказчика и устранить аварийную ситуацию.

4.1.5. Обязуется безвозмездно  исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество услуг.

4.1.6. Исполнитель обязан оказать услуги лично.

4.1.7. Исполнитель обязан информировать Заказчика о представителе, назначенном на оказание услуг и заполнение журнала.

4.1.8. При оказании услуг по настоящему Контракту Исполнитель использует электротовары, предоставленные Заказчиком.

4.1.9. Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязан производить оплату услуг, предусмотренных п.1.2 настоящего Контракта ежемесячно и в полном объеме в соответствии с  разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.2. Обеспечивает  Исполнителю свободный доступ к оборудованию объектов, указанных в п. 1.2. настоящего контракта.

4.2.3. Оповещать Исполнителя о возникновении аварийной ситуации по телефону № _________.

4.2.4. Заказчик обязан обеспечить сохранность журналов технического обслуживания оборудования.

4.2.5. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.6. В случае возникновения претензий, связанных с некачественным выполнением Исполнителем услуг в течение суток уведомлять об этом Исполнителя, путем направления ему письменного предписания об устранении недостатков в срок, определенный в предписании.

5. Приемка оказанных услуг

5.1. Приемка оказанных услуг производится оформлением акта приема-сдачи услуг, в котором отражается состав и объем  оказанных услуг.

5.2. В срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным Исполнитель готовит проект акта приема-сдачи услуг  за отчетный месяц в 2-х экземплярах и направляет Заказчику.

5.3. Заказчик в течение 5 дней сверяет акт приема-сдачи услуг с журналом технического обслуживания оборудования,  и подписывает его.

5.4. При наличии недостатков в оказанных услугах  обозначает  в акте эти недостатки и направляет акт Исполнителю с указанием сроков устранения недостатков.

5.5. Исполнитель обязуется в установленный срок устранить оговоренные недостатки, после чего составляется акт, который является основанием для оплаты услуг Исполнителя.

5.6. Если Исполнитель не устраняет недостатки  в указанный срок, без уважительных причин, Заказчик вправе поручить оказание этих услуг третьим лицам, при этом уменьшить оплату по контракту соответствующим образом.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту и возникли после подписания настоящего Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего Контракта.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения обязательств.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Рассмотрение споров и расторжение Контракта

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии (рекламации) одной из Сторон.

7.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Все взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Внесение изменений в настоящий Контракт допускается в соответствии с законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.3. При получении от одной из сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего Контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

8.4. Изменения оформляются в форме соглашений к настоящему Контракту и со дня  подписания их полномочными представителями Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.5. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

8.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов, номера факса и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, являются надлежаще исполненными.

8.7. Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.РЕКВИЗИТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Исполнитель: ___________________________ МП |

Приложение

к муниципальному контракту

№___ от  «__» ________ 2009г.

Техническое задание

на оказание услуг по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования зданий муниципальных учреждений Шелеховского района во 2 квартале 2009 года

| Техническое обслуживание оборудования: - включение сработавших автоматических выключателей; обесточивание электроустановки или ее части в случае пожара, затопления; замена сгоревших предохранителей; изолирование оголённых участков электропроводки; определение и устранение причин нагрева, искрения контактов в выключателях, розетках, светильниках, распределительных коробках, распределительных щитках; закрепление розеток и выключателей; закрытие электрощитов. |
| --- |
| Место оказания услуг |
| Наименование образовательного учреждения | Место нахождения | Площадь здания (м2) |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Буратино» | г.Шелехов, квартал 11, дом 1 | 2155 |
| МДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 11 | 3086 |
| МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Петушок» | г.Шелехов, 3 квартал, дом 16 | 1012 |
| МДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» | г.Шелехов, 2 квартал, дом 28 | 782 |
| МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 7 «Брусничка» | г.Шелехов, м-н Привокзальный, дом 20 | 1815 |
| МДОУ «Детский сад № 9 «Подснежник» | г.Шелехов, квартал 8, дом 14 | 1170 |
| МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко» | г.Шелехов, квартал 6, дом 27 | 2198 |
| МДОУ «Детский сад № 14 «Аленка» | г.Шелехов, квартал 7, дом 7 | 1751 |
| МДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 27А | 2996 |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Золотой ключик» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 45 | 3149 |
| МДОУ «Детский сад № 20 «Колокольчик» | г.Шелехов, 4 микроорайон, дом 20 | 2724 |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа –детский сад» № 4 «Журавлик» | г.Шелехов, 1 квартал, дом 3 | 3042 |
| МУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 44 | 3025 |
| МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | г.Шелехов, ул.Мира, дом 12 | 1684 |
| МДОУ «Детский сад № 19 «Малышок» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 19 | 3185 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г.Шелехов, квартал 3, дом 15 | 3549 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 44 | 8396 |
| МОУ «Гимназия» | г.Шелехов, ул.Ленина, дом 3 | 5298 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 48 | 7027 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | г.Шелехов, квартал 6 | 7626 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | г.Шелехов, квартал 18, дом 39 | 6911 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | п.г.т Чистые ключи | 3266 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» | г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 18 | 4150 |
| МОУ « Шелеховский лицей» | г.Шелехов, квартал 18 | 3399 |
| МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | г.Шелехов, ул.Орловских комсомольцев | 1665 |
| МОУ ДОД «Станция юных техников» | г.Шелехов, квартал 9, дом 4 | 752 |
| МУ «Информационный методический образовательный центр» | г. Шелехов, ул. Невского, дом 41 | 921 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная | 5491 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10» | п. Ханчин | 807 |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Чебурашка» | п.Большой Луг, ул.Еловая | 411 |
| МДОУ «Детский сад № 152 «Солнышко» | п.Большой луг, ул. 2-я Железнодорожная, д.2 | 517 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | с.Введенщина, ул.Мира 11 | 1618 |
| МДОУ «Детский сад № 9 «Ландыш» | с.Введенщина, ул.Юбилейная, д.56 | 187 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | с.Олха, ул.Школьная 5 | 1104 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Одуванчик» | с.Баклаши, ул. 9-й пятилетки | 1180 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Баклаши имени Дважды Героя Советского Союза генерала Армии А.П. Белобородова» | с. Баклаши, ул.Ангарская 104 | 2343 |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Исполнитель: ___________________________ МП |