КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

Немедленно:

- Сообщить о пожаре по телефонам «01», «112», 5-37-76, 5-31-10, 2-80-77, 9-28-34 указав точный адрес пожара, назначение здания и наличие в нем людей;

- Оповестить рабочих и служащих, находящихся в здании, проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты.

- Задействовать план эвакуации. Если есть угроза жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

- Выходя из помещения, плотно закрыть окна и двери. При сильном задымлении двигаться к выходу, пригнувшись или ползком, накрыв голову плотной тканью. Для защиты от дыма, как исключение, на короткое время можно использовать влажные повязки;

- Отвести людей от горящего здания на безопасное расстояние;

- При наличии пострадавших вызвать скорую помощь.

Необходимо:

- Убедиться в том, что здание покинули все, находящиеся в нём люди.

- Искать оставшихся людей в коридорах, вблизи окон и дверей, а детей  под кроватями, в шкафах, в углах помещений, в туалете.

- Если позволяет обстановка, приступить к тушению пожара огнетушителями и другими первичными средствами;

- Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

Обязательно:

- Встретить пожарные подразделения и сообщить, где могли остаться люди, как туда лучше подойти.

В помещениях запрещается:

- Пользоваться открытым огнём, свечами, электронагревательными приборами кустарного производства.

- Прокладывать электропроводку по сгораемым конструкциям стен.

- Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

- Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками.

- Курить в необорудованном для этого месте.