П Р О Т О К О Л

рассмотрения заявок на участие в аукционе

на поставку медицинского оборудования и мебели для родильного отделения и гинекологии МУ «ШЦРБ»

23 марта 2009 г.                                                                                                              г. Шелехов

Наименование предмета аукциона: поставка медицинского оборудования и мебели для родильного отделения и гинекологии МУ «ШЦРБ».

Извещение о проведении настоящего аукциона опубликовано в газете «Шелеховский вестник» от 20.02.2009 года и размещено на официальных сайтах www.gz.gfu.ru, www.sheladm.ru

Присутствовали:

Заместитель председателя Комиссии

Федорова Е.Ю. – начальник финансового управления.

Члены Комиссии:

Хомколова О.Г.- заместитель Мэра района по управлению социальной сферой;

Подскребышева М.И. – заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела финансового управления;

Астапенко И.Г. – начальник отдела по развитию потребительского рынка;

Павлова Ю.П. – начальник отдела правового обеспечения правового управления.

Марчук Н.А. – начальник отдела здравоохранения и социальной поддержки населения.

Секретарь Комиссии:

Сервиловская М.С. – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления.

От Заказчика: Шашкина Н.С. – специалист по договорной работе МУ «ШЦРБ».

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

1. В соответствии с извещением и документацией к открытому аукциону дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 11 часов 00 минут 13 марта 2009 года.

На 11.00 час. 13 марта 2009 года поданы 8 (восемь) заявок на участие в аукционе.

В 11 час. 00 мин. Комиссия приступила к рассмотрению заявок на участие в аукционе.

Заявка № 1-/08:

Наименование участника размещения заказа – ООО Инжиниринговая Медицинская Компания «ИНСАЙТ», почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, д. 8 оф. 807.

Заявка подана по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

Заявка №  2-/08:

Наименование участника размещения заказа – Государственное предприятие Красноярского края Красноярское краевое торгово-производственное предприятие «Фармация», почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7а.

Заявка подана по лотам  № 3, 5, 6, 7.

Заявка №  3-/08:

Наименование участника размещения заказа - ЗАО «Сибирская медицинская компания», почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 16.

Заявка подана по лотам №№  5, 6, 7, 8, 9.

Заявка №  4-/08:

Наименование участника размещения заказа - ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС»», почтовый адрес: 664019, г. Иркутск, ул. Напольная, д. 59.

Заявка подана по лотам №№  5,  9.

Заявка №  5-/08:

Наименование участника размещения заказа – Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова», почтовый адрес: 620100, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б.

Заявка подана по лоту № 2.

Заявка №  6-/08:

Наименование участника размещения заказа - ООО «Верес», почтовый адрес: 664029, г. Иркутск, ул. Рылеева, д. 5.

Заявка подана по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Заявка №  7-/08:

Наименование участника размещения заказа - ООО «Кельтский узел», почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 3.

Заявка подана по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Заявка №  8-/08:

Наименование участника размещения заказа - ООО «Регион Иркутск», почтовый адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Сахалинская, д. 13.

Заявка подана по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9.

Комиссия решила продолжить рассмотрение представленных заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 21.07.05 № 94-ФЗ), 23 марта 2009 года в 12 часов 00 минут.

23 марта в 12.00 час. Комиссия по размещению муниципального заказа продолжила рассмотрение представленных заявок на участие в аукционе.

1. Члены комиссии, рассмотрев заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и проверив соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, приняли следующие решения:

Заявка № 1-/08:

| - Состав комиссии - ФИО | - Решение |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии Федорова Е.Ю. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО ИМК «ИНСАЙТ» по лотам № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО ИМК «ИНСАЙТ» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО ИМК «ИНСАЙТ» к участию в аукционе по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. |
| Член комиссии Хомколова О.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО ИМК «ИНСАЙТ» по лотам № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО ИМК «ИНСАЙТ» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО ИМК «ИНСАЙТ» к участию в аукционе по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. |
| Член комиссии Подскребышева М.И. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО ИМК «ИНСАЙТ» по лотам № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО ИМК «ИНСАЙТ» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО ИМК «ИНСАЙТ» к участию в аукционе по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. |
| Член комиссии Астапенко И.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО ИМК «ИНСАЙТ» по лотам № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО ИМК «ИНСАЙТ» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО ИМК «ИНСАЙТ» к участию в аукционе по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. |
| Член комиссии Н.А.Марчук | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО ИМК «ИНСАЙТ» по лотам № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО ИМК «ИНСАЙТ» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО ИМК «ИНСАЙТ» к участию в аукционе по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. |
| Член комиссии Павлова Ю.П. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО ИМК «ИНСАЙТ» по лотам № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО ИМК «ИНСАЙТ» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО ИМК «ИНСАЙТ» к участию в аукционе по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. |
| - Секретарь комиссии Сервиловская М.С. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО ИМК «ИНСАЙТ» по лотам № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО ИМК «ИНСАЙТ» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО ИМК «ИНСАЙТ» к участию в аукционе по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. |

Заявка №  2-/08:

| - Состав комиссии - ФИО | - Решение |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии Федорова Е.Ю | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 3, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ) по следующим основаниям: а) в ч. 3.1.1 по позициям 12 «наличие мультипараметрических коннекторов», 13 «наличие настраиваемых функциональных кнопок» участником размещения заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; б) в ч. 3.1.3 по позиции 8 участником размещения заказа предложен товар со следующими характеристиками «отведение: по 4 электродам, по 5 электродам», а в документации об аукционе указан товар с характеристикой «отведения: по 3электродам, по 6 электродам»; в) в ч. 3.1.6 по позиции 6 участником размещение заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 5.1 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 15 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг» (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 3) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 6, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 6.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать» длиной 228 см, а в документации об аукционе указана длина кровати 221 см(п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 4) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 7, соответствует требованиям документации об аукционе, ГП ККТПП «Фармация» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Учитывая изложенное: 1) Отказать в допуске к участию в аукционе ГП ККТПП «Фармация» по лотам № 3, 5, 6 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 2) Допустить ГП ККТПП «Фармация» к участию в аукционе по лоту № 7 |
| - Член комиссии - Хомколова О.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 3, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ) по следующим основаниям: а) в ч. 3.1.1 по позициям 12 «наличие мультипараметрических коннекторов», 13 «наличие настраиваемых функциональных кнопок» участником размещения заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; б) в ч. 3.1.3 по позиции 8 участником размещения заказа предложен товар со следующими характеристиками «отведение: по 4 электродам, по 5 электродам», а в документации об аукционе указан товар с характеристикой «отведения: по 3электродам, по 6 электродам»; в) в ч. 3.1.6 по позиции 6 участником размещение заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 5.1 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 15 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг» (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 3) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 6, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 6.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать» длиной 228 см, а в документации об аукционе указана длина кровати 221 см(п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 4) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 7, соответствует требованиям документации об аукционе, ГП ККТПП «Фармация» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Учитывая изложенное: 1) Отказать в допуске к участию в аукционе ГП ККТПП «Фармация» по лотам № 3, 5, 6 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 2) Допустить ГП ККТПП «Фармация» к участию в аукционе по лоту № 7 |
| Член комиссии Подскребышева М.И. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 3, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ) по следующим основаниям: а) в ч. 3.1.1 по позициям 12 «наличие мультипараметрических коннекторов», 13 «наличие настраиваемых функциональных кнопок» участником размещения заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; б) в ч. 3.1.3 по позиции 8 участником размещения заказа предложен товар со следующими характеристиками «отведение: по 4 электродам, по 5 электродам», а в документации об аукционе указан товар с характеристикой «отведения: по 3электродам, по 6 электродам»; в) в ч. 3.1.6 по позиции 6 участником размещение заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 5.1 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 15 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг» (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 3) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 6, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 6.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать» длиной 228 см, а в документации об аукционе указана длина кровати 221 см(п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 4) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 7, соответствует требованиям документации об аукционе, ГП ККТПП «Фармация» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Учитывая изложенное: 1) Отказать в допуске к участию в аукционе ГП ККТПП «Фармация» по лотам № 3, 5, 6 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 2) Допустить ГП ККТПП «Фармация» к участию в аукционе по лоту № 7 |
| Член комиссии Астапенко И.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 3, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ) по следующим основаниям: а) в ч. 3.1.1 по позициям 12 «наличие мультипараметрических коннекторов», 13 «наличие настраиваемых функциональных кнопок» участником размещения заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; б) в ч. 3.1.3 по позиции 8 участником размещения заказа предложен товар со следующими характеристиками «отведение: по 4 электродам, по 5 электродам», а в документации об аукционе указан товар с характеристикой «отведения: по 3электродам, по 6 электродам»; в) в ч. 3.1.6 по позиции 6 участником размещение заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 5.1 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 15 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг» (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 3) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 6, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 6.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать» длиной 228 см, а в документации об аукционе указана длина кровати 221 см(п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 4) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 7, соответствует требованиям документации об аукционе, ГП ККТПП «Фармация» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Учитывая изложенное: 1) Отказать в допуске к участию в аукционе ГП ККТПП «Фармация» по лотам № 3, 5, 6 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 2) Допустить ГП ККТПП «Фармация» к участию в аукционе по лоту № 7 |
| Член комиссии Марчук Н.А. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 3, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ) по следующим основаниям: а) в ч. 3.1.1 по позициям 12 «наличие мультипараметрических коннекторов», 13 «наличие настраиваемых функциональных кнопок» участником размещения заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; б) в ч. 3.1.3 по позиции 8 участником размещения заказа предложен товар со следующими характеристиками «отведение: по 4 электродам, по 5 электродам», а в документации об аукционе указан товар с характеристикой «отведения: по 3электродам, по 6 электродам»; в) в ч. 3.1.6 по позиции 6 участником размещение заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 5.1 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 15 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг» (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 3) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 6, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 6.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать» длиной 228 см, а в документации об аукционе указана длина кровати 221 см(п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 4) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 7, соответствует требованиям документации об аукционе, ГП ККТПП «Фармация» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Учитывая изложенное: 1) Отказать в допуске к участию в аукционе ГП ККТПП «Фармация» по лотам № 3, 5, 6 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 2) Допустить ГП ККТПП «Фармация» к участию в аукционе по лоту № 7 |
| Член комиссии Павлова Ю.П. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 3, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ) по следующим основаниям: а) в ч. 3.1.1 по позициям 12 «наличие мультипараметрических коннекторов», 13 «наличие настраиваемых функциональных кнопок» участником размещения заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; б) в ч. 3.1.3 по позиции 8 участником размещения заказа предложен товар со следующими характеристиками «отведение: по 4 электродам, по 5 электродам», а в документации об аукционе указан товар с характеристикой «отведения: по 3электродам, по 6 электродам»; в) в ч. 3.1.6 по позиции 6 участником размещение заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 5.1 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 15 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг» (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 3) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 6, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 6.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать» длиной 228 см, а в документации об аукционе указана длина кровати 221 см(п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 4) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 7, соответствует требованиям документации об аукционе, ГП ККТПП «Фармация» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Учитывая изложенное: 1) Отказать в допуске к участию в аукционе ГП ККТПП «Фармация» по лотам № 3, 5, 6 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 2) Допустить ГП ККТПП «Фармация» к участию в аукционе по лоту № 7 |
| - Секретарь комиссии Сервиловская М.С. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 3, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ) по следующим основаниям: а) в ч. 3.1.1 по позициям 12 «наличие мультипараметрических коннекторов», 13 «наличие настраиваемых функциональных кнопок» участником размещения заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; б) в ч. 3.1.3 по позиции 8 участником размещения заказа предложен товар со следующими характеристиками «отведение: по 4 электродам, по 5 электродам», а в документации об аукционе указан товар с характеристикой «отведения: по 3электродам, по 6 электродам»; в) в ч. 3.1.6 по позиции 6 участником размещение заказа не указаны наличие функций или величина параметра, а в соответствии с пп. 2 п. 2.4 документации об аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств предлагаемого Товара; в форме заявки на участие в открытом аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с графой «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения; спецификация заявки должна быть заполнена по всем пунктам; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 5.1 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 15 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг» (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 3) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 6, не соответствует п. 1 документации об аукционе, т.к. в ч. 6.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать» длиной 228 см, а в документации об аукционе указана длина кровати 221 см(п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 4) Заявка на участие в аукционе, поданная ГП ККТПП «Фармация» по лоту № 7, соответствует требованиям документации об аукционе, ГП ККТПП «Фармация» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Учитывая изложенное: 1) Отказать в допуске к участию в аукционе ГП ККТПП «Фармация» по лотам № 3, 5, 6 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ); 2) Допустить ГП ККТПП «Фармация» к участию в аукционе по лоту № 7 |

Заявка №  3-/08:

| - Состав комиссии - ФИО | - Решение |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии Федорова Е.Ю. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» к участию в аукционе по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9. |
| - Член комиссии - Хомколова О.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» к участию в аукционе по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9. |
| Член комиссии Подскребышева М.И. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» к участию в аукционе по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9. |
| Член комиссии Астапенко И.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» к участию в аукционе по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9. |
| Член комиссии Марчук Н.А. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» к участию в аукционе по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9. |
| Член комиссии Павлова Ю.П. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» к участию в аукционе по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9. |
| - Секретарь комиссии Сервиловская М.С. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ЗАО «Сибирская Медицинская Компания» к участию в аукционе по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9. |

Заявка №  4-/08:

| - Состав комиссии - ФИО | - Решение |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии Федорова Е.Ю. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 5.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с габаритными размерами – 980х590х1040, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимальные габариты – 870х530х980»; б) в ч. 5 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 20 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг»; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно - ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 9, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 9.1 по позиции 2 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с характеристикой «обивка столешницы и бортиков - полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств», а в документации об аукционе установлено, что рабочая поверхность и ограждения «стола пеленального для новорожденных» из пластика; б) по позиции 5 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с габаритными размерами «830х710х960», а в документации об аукционе указана характеристика «габаритные размеры не более – 940х820х670» . Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лотам № 5, 9 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ). |
| - Член комиссии - Хомколова О.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 5.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с габаритными размерами – 980х590х1040, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимальные габариты – 870х530х980»; б) в ч. 5 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 20 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг»; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно - ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 9, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 9.1 по позиции 2 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с характеристикой «обивка столешницы и бортиков - полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств», а в документации об аукционе установлено, что рабочая поверхность и ограждения «стола пеленального для новорожденных» из пластика; б) по позиции 5 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с габаритными размерами «830х710х960», а в документации об аукционе указана характеристика «габаритные размеры не более – 940х820х670» . Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лотам № 5, 9 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ). |
| Член комиссии Подскребышева М.И. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 5.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с габаритными размерами – 980х590х1040, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимальные габариты – 870х530х980»; б) в ч. 5 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 20 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг»; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно - ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 9, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 9.1 по позиции 2 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с характеристикой «обивка столешницы и бортиков - полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств», а в документации об аукционе установлено, что рабочая поверхность и ограждения «стола пеленального для новорожденных» из пластика; б) по позиции 5 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с габаритными размерами «830х710х960», а в документации об аукционе указана характеристика «габаритные размеры не более – 940х820х670» . Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лотам № 5, 9 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ). |
| Член комиссии Астапенко И.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 5.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с габаритными размерами – 980х590х1040, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимальные габариты – 870х530х980»; б) в ч. 5 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 20 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг»; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно - ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 9, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 9.1 по позиции 2 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с характеристикой «обивка столешницы и бортиков - полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств», а в документации об аукционе установлено, что рабочая поверхность и ограждения «стола пеленального для новорожденных» из пластика; б) по позиции 5 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с габаритными размерами «830х710х960», а в документации об аукционе указана характеристика «габаритные размеры не более – 940х820х670» . Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лотам № 5, 9 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ). |
| Член комиссии Марчук Н.А. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 5.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с габаритными размерами – 980х590х1040, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимальные габариты – 870х530х980»; б) в ч. 5 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 20 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг»; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно - ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 9, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 9.1 по позиции 2 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с характеристикой «обивка столешницы и бортиков - полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств», а в документации об аукционе установлено, что рабочая поверхность и ограждения «стола пеленального для новорожденных» из пластика; б) по позиции 5 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с габаритными размерами «830х710х960», а в документации об аукционе указана характеристика «габаритные размеры не более – 940х820х670» . Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лотам № 5, 9 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ). |
| Член комиссии Павлова Ю.П. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 5.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с габаритными размерами – 980х590х1040, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимальные габариты – 870х530х980»; б) в ч. 5 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 20 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг»; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно - ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 9, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 9.1 по позиции 2 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с характеристикой «обивка столешницы и бортиков - полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств», а в документации об аукционе установлено, что рабочая поверхность и ограждения «стола пеленального для новорожденных» из пластика; б) по позиции 5 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с габаритными размерами «830х710х960», а в документации об аукционе указана характеристика «габаритные размеры не более – 940х820х670» . Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лотам № 5, 9 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ). |
| - Секретарь комиссии Сервиловская М.С. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 5, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 5.1 по позиции 6 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с габаритными размерами – 980х590х1040, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимальные габариты – 870х530х980»; б) в ч. 5 по позиции 7 участником размещения заказа предложен товар «кровать для новорожденного» с максимально допустимой нагрузкой 20 кг, а в документации об аукционе указана характеристика товара «максимально допустимая нагрузка 12 кг»; 2) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Специализированная протезно - ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лоту № 9, не соответствует п. 1 документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ): а) в ч. 9.1 по позиции 2 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с характеристикой «обивка столешницы и бортиков - полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств», а в документации об аукционе установлено, что рабочая поверхность и ограждения «стола пеленального для новорожденных» из пластика; б) по позиции 5 участником размещения заказа предложен товар «стол пеленальный для новорожденных» с габаритными размерами «830х710х960», а в документации об аукционе указана характеристика «габаритные размеры не более – 940х820х670» . Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» по лотам № 5, 9 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ). |

Заявка №  5-/08:

| - Состав комиссии - ФИО | - Решение |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии Федорова Е.Ю. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя. Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» приложена частичная выкопировка устава на 2 листах, в котором содержатся только общие положения и перечень филиалов, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Таким образом, Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» не представлен документ, в установленном порядке подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя); 2) В п. 2.3 доверенности, выданной на имя директора филиала Купрякова Игоря Ивановича, подписавшего заявку, указано, что он не имеет права без предоставления ему специальной доверенности заключать договоры на поставку товаров народного потребления, медицинской и геодезической продукции с условием об оплате поставленных товаров в течение 90 и более дней с момента отгрузки, а в обязательных условиях документации об аукционе указано, что Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара. Таким образом, участником размещения заказа не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе. Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе Федеральному Государственному Унитарному Предприятию «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» по лоту № 2 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - копии устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, а также копии доверенности) (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| - Член комиссии - Хомколова О.Г. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя. Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» приложена частичная выкопировка устава на 2 листах, в котором содержатся только общие положения и перечень филиалов, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Таким образом, Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» не представлен документ, в установленном порядке подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя); 2) В п. 2.3 доверенности, выданной на имя директора филиала Купрякова Игоря Ивановича, подписавшего заявку, указано, что он не имеет права без предоставления ему специальной доверенности заключать договоры на поставку товаров народного потребления, медицинской и геодезической продукции с условием об оплате поставленных товаров в течение 90 и более дней с момента отгрузки, а в обязательных условиях документации об аукционе указано, что Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара. Таким образом, участником размещения заказа не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе. Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе Федеральному Государственному Унитарному Предприятию «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» по лоту № 2 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - копии устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, а также копии доверенности) (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| Член комиссии Подскребышева М.И. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя. Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» приложена частичная выкопировка устава на 2 листах, в котором содержатся только общие положения и перечень филиалов, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Таким образом, Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» не представлен документ, в установленном порядке подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя); 2) В п. 2.3 доверенности, выданной на имя директора филиала Купрякова Игоря Ивановича, подписавшего заявку, указано, что он не имеет права без предоставления ему специальной доверенности заключать договоры на поставку товаров народного потребления, медицинской и геодезической продукции с условием об оплате поставленных товаров в течение 90 и более дней с момента отгрузки, а в обязательных условиях документации об аукционе указано, что Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара. Таким образом, участником размещения заказа не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе. Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе Федеральному Государственному Унитарному Предприятию «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» по лоту № 2 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - копии устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, а также копии доверенности) (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| Член комиссии Астапенко И.Г. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя. Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» приложена частичная выкопировка устава на 2 листах, в котором содержатся только общие положения и перечень филиалов, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Таким образом, Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» не представлен документ, в установленном порядке подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя); 2) В п. 2.3 доверенности, выданной на имя директора филиала Купрякова Игоря Ивановича, подписавшего заявку, указано, что он не имеет права без предоставления ему специальной доверенности заключать договоры на поставку товаров народного потребления, медицинской и геодезической продукции с условием об оплате поставленных товаров в течение 90 и более дней с момента отгрузки, а в обязательных условиях документации об аукционе указано, что Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара. Таким образом, участником размещения заказа не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе. Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе Федеральному Государственному Унитарному Предприятию «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» по лоту № 2 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - копии устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, а также копии доверенности) (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| Член комиссии Марчук Н.А. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя. Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» приложена частичная выкопировка устава на 2 листах, в котором содержатся только общие положения и перечень филиалов, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Таким образом, Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» не представлен документ, в установленном порядке подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя); 2) В п. 2.3 доверенности, выданной на имя директора филиала Купрякова Игоря Ивановича, подписавшего заявку, указано, что он не имеет права без предоставления ему специальной доверенности заключать договоры на поставку товаров народного потребления, медицинской и геодезической продукции с условием об оплате поставленных товаров в течение 90 и более дней с момента отгрузки, а в обязательных условиях документации об аукционе указано, что Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара. Таким образом, участником размещения заказа не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе. Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе Федеральному Государственному Унитарному Предприятию «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» по лоту № 2 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - копии устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, а также копии доверенности) (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| Член комиссии Павлова Ю.П. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя. Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» приложена частичная выкопировка устава на 2 листах, в котором содержатся только общие положения и перечень филиалов, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Таким образом, Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» не представлен документ, в установленном порядке подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя); 2) В п. 2.3 доверенности, выданной на имя директора филиала Купрякова Игоря Ивановича, подписавшего заявку, указано, что он не имеет права без предоставления ему специальной доверенности заключать договоры на поставку товаров народного потребления, медицинской и геодезической продукции с условием об оплате поставленных товаров в течение 90 и более дней с момента отгрузки, а в обязательных условиях документации об аукционе указано, что Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара. Таким образом, участником размещения заказа не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе. Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе Федеральному Государственному Унитарному Предприятию «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» по лоту № 2 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - копии устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, а также копии доверенности) (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| - Секретарь комиссии Сервиловская М.С. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя. Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» приложена частичная выкопировка устава на 2 листах, в котором содержатся только общие положения и перечень филиалов, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Таким образом, Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» не представлен документ, в установленном порядке подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя); 2) В п. 2.3 доверенности, выданной на имя директора филиала Купрякова Игоря Ивановича, подписавшего заявку, указано, что он не имеет права без предоставления ему специальной доверенности заключать договоры на поставку товаров народного потребления, медицинской и геодезической продукции с условием об оплате поставленных товаров в течение 90 и более дней с момента отгрузки, а в обязательных условиях документации об аукционе указано, что Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара. Таким образом, участником размещения заказа не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку, участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе. Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе Федеральному Государственному Унитарному Предприятию «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» по лоту № 2 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - копии устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, а также копии доверенности) (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |

Заявка №  6-/08:

| - Состав комиссии - ФИО | - Решение |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии Федорова Е.Ю. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Верес» по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Верес» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Верес» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. |
| Член комиссии Хомколова О.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Верес» по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Верес» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Верес» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. |
| Член комиссии Подскребышева М.И. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Верес» по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Верес» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Верес» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. |
| Член комиссии Астапенко И.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Верес» по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Верес» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Верес» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. |
| Член комиссии Марчук Н.А. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Верес» по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Верес» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Верес» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. |
| Член комиссии Павлова Ю.П. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Верес» по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Верес» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Верес» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. |
| - Секретарь комиссии Сервиловская М.С. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Верес» по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Верес» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Верес» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. |

Заявка №  7-/08:

| - Состав комиссии - ФИО | - Решение |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии Федорова Е.Ю. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Кельтский узел» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Кельтский узел» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Кельтский узел» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Член комиссии Хомколова О.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Кельтский узел» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Кельтский узел» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Кельтский узел» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Член комиссии Подскребышева М.И. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Кельтский узел» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Кельтский узел» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Кельтский узел» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Член комиссии Астапенко И.Г. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Кельтский узел» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Кельтский узел» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Кельтский узел» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Член комиссии Марчук Н.А. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Кельтский узел» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Кельтский узел» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Кельтский узел» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Член комиссии Павлова Ю.П. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Кельтский узел» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Кельтский узел» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Кельтский узел» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| - Секретарь комиссии Сервиловская М.С. | 1) Заявка на участие в аукционе, поданная ООО «Кельтский узел» по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, соответствует требованиям документации об аукционе, ООО «Кельтский узел» соответствует требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ. Допустить ООО «Кельтский узел» к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |

Заявка №  8-/08:

| - Состав комиссии - ФИО | - Решение |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии Федорова Е.Ю. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя). ООО «Регион Иркутск» представлена частичная выкопировка устава на 3 листах, в которой содержатся только общие положения, наименование, места нахождения и почтовые адреса общества, его филиалов и представительств, правовое положение общества, предмет, цели и виды деятельности общества, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Кроме того, участником размещения заказа также не представлена копия документа, подтверждающего назначение лица, подписавшего заявку, на должность. Таким образом, ООО «Регион Иркутск» не представлены документы, в установленном порядке подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копия документа, подтверждающего назначение лица на должность). Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Регион Иркутск» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – копии устава и копии документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| Член комиссии Хомколова О.Г. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя). ООО «Регион Иркутск» представлена частичная выкопировка устава на 3 листах, в которой содержатся только общие положения, наименование, места нахождения и почтовые адреса общества, его филиалов и представительств, правовое положение общества, предмет, цели и виды деятельности общества, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Кроме того, участником размещения заказа также не представлена копия документа, подтверждающего назначение лица, подписавшего заявку, на должность. Таким образом, ООО «Регион Иркутск» не представлены документы, в установленном порядке подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копия документа, подтверждающего назначение лица на должность). Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Регион Иркутск» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – копии устава и копии документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| Член комиссии Подскребышева М.И. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя). ООО «Регион Иркутск» представлена частичная выкопировка устава на 3 листах, в которой содержатся только общие положения, наименование, места нахождения и почтовые адреса общества, его филиалов и представительств, правовое положение общества, предмет, цели и виды деятельности общества, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Кроме того, участником размещения заказа также не представлена копия документа, подтверждающего назначение лица, подписавшего заявку, на должность. Таким образом, ООО «Регион Иркутск» не представлены документы, в установленном порядке подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копия документа, подтверждающего назначение лица на должность). Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Регион Иркутск» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – копии устава и копии документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| Член комиссии Астапенко И.Г. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя). ООО «Регион Иркутск» представлена частичная выкопировка устава на 3 листах, в которой содержатся только общие положения, наименование, места нахождения и почтовые адреса общества, его филиалов и представительств, правовое положение общества, предмет, цели и виды деятельности общества, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Кроме того, участником размещения заказа также не представлена копия документа, подтверждающего назначение лица, подписавшего заявку, на должность. Таким образом, ООО «Регион Иркутск» не представлены документы, в установленном порядке подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копия документа, подтверждающего назначение лица на должность). Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Регион Иркутск» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – копии устава и копии документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| Член комиссии Марчук Н.А. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя). ООО «Регион Иркутск» представлена частичная выкопировка устава на 3 листах, в которой содержатся только общие положения, наименование, места нахождения и почтовые адреса общества, его филиалов и представительств, правовое положение общества, предмет, цели и виды деятельности общества, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Кроме того, участником размещения заказа также не представлена копия документа, подтверждающего назначение лица, подписавшего заявку, на должность. Таким образом, ООО «Регион Иркутск» не представлены документы, в установленном порядке подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копия документа, подтверждающего назначение лица на должность). Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Регион Иркутск» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – копии устава и копии документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| Член комиссии Павлова Ю.П. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя). ООО «Регион Иркутск» представлена частичная выкопировка устава на 3 листах, в которой содержатся только общие положения, наименование, места нахождения и почтовые адреса общества, его филиалов и представительств, правовое положение общества, предмет, цели и виды деятельности общества, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Кроме того, участником размещения заказа также не представлена копия документа, подтверждающего назначение лица, подписавшего заявку, на должность. Таким образом, ООО «Регион Иркутск» не представлены документы, в установленном порядке подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копия документа, подтверждающего назначение лица на должность). Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Регион Иркутск» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – копии устава и копии документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |
| - Секретарь комиссии Сервиловская М.С. | 1) В соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе заявка на участие в аукционе должна содержать в том числе документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц – копию устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копию документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя). ООО «Регион Иркутск» представлена частичная выкопировка устава на 3 листах, в которой содержатся только общие положения, наименование, места нахождения и почтовые адреса общества, его филиалов и представительств, правовое положение общества, предмет, цели и виды деятельности общества, а листы, содержащие сведения о лице, уполномоченном действовать от имени юридического лица, и порядке его назначения на должность, не приложены. Кроме того, участником размещения заказа также не представлена копия документа, подтверждающего назначение лица, подписавшего заявку, на должность. Таким образом, ООО «Регион Иркутск» не представлены документы, в установленном порядке подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, копия документа, подтверждающего назначение лица на должность). Учитывая изложенное: Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Регион Иркутск» по лотам № 5, 6, 7, 8, 9 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – копии устава и копии документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе). |

- 2. В соответствии с  ч. 3 ст. 36 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией по размещению муниципального заказа приняты решения:

- 1) допустить к участию в аукционе и признать участниками открытого аукциона:

а) ООО Инжиниринговая Медицинская Компания «ИНСАЙТ - по лотам №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

- б) Государственное предприятие Красноярского края Красноярское краевое торгово-производственное предприятие «Фармация» - по лоту №7;

- в) ЗАО «Сибирская медицинская компания»- по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9;

- г) ООО«Верес»- по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

- д) ООО «Кельтский узел»- по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- 2) Отказать в допуске к участию в аукционе:

а) Государственному предприятию Красноярского края Красноярское краевому торгово-производственному предприятию «Фармация» - по лотам № 3, 5, 6 в связи с несоответствием заявки требованиям документации об аукционе (п. 4 ч.1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ);

- б) ООО «Специализированная протезно- ортопедическая медицинская научно-производственная фирма «ОРТОС» - по лотам № 5, 9 в связи с несоответствием  заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе (п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ);

в) Федеральному Государственному Унитарному Предприятию «Производственное Объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» - по лоту № 2  в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копии устава, содержащего сведения о полномочиях руководителя, а также копии доверенности) (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе);

- г) ООО «Регион Иркутск» - по лотам № 5, 6, 7, 8, 9 в связи с непредставлением документов, в установленном порядке подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – копии устава и копии документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 35, п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ, пп.1 п. 2.4 документации об аукционе).

Проголосовали «ЗА» – единогласно.

Результаты голосования: ЗА – единогласно.

Заседание окончено в 12 час. 45 мин.

3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах www.gz.gfu.ru, www.sheladm.ru.

4. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

| Заместитель председателя Комиссии |  | Е.Ю. Федорова |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии |  | О.Г.Хомколова М.И. Подскребышева И.Г. Астапенко Н.А.Марчук Ю.П. Павлова |
| Секретарь комиссии |  | М.С.Сервиловская |
| От Заказчика |  | Н.С. Шашкина |