Извещение о проведении запроса котировок

на выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию

сантехнического оборудования в зданиях МУ «ШЦРБ»

Дата: 07.04.2009г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования в зданиях МУ «ШЦРБ».

Сведения о заказчике:

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Электронный адрес заказчика: ladunov@shcrb.ru

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: tarakanova@sheladm.ru Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2009 год.

Выполняемые работы: работы по техническому обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования (далее – оборудование) в зданиях МУ «ШЦРБ» общей площадью 20 482 м2, согласно техническому заданию.

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Ликвидация аварий оборудования – течи в трубопроводах системы отопления, водоснабжения и их сопряжениях, остановка в работе системы отопления в отопительный сезон. Аварийные ситуации ликвидируются с момента их возникновения. |
| 2. | Контроль технического состояния, поддержание работоспособности оборудования: - ежедневные обходы мест общего пользования; - проверка состояния тепловых узлов (в отопительный период -1 раз в неделю); - ежедневный наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления неплотностей в сварных и резьбовых соединениях, устранение незначительных неисправностей; - уплотнение сгонов; - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках (по мере необходимости); - ревизия запорной арматуры, набивка сальников (по мере необходимости) ; -уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации (по мере необходимости); - прочистка сифонов и выпусков (по мере необходимости); - устранение засора труб канализации и санитарных приборов (по мере необходимости); - регулировка и смена арматуры смывных бачков (по мере необходимости); - укрепление расшатавшихся приборов и труб (по мере необходимости). |
| 3. | Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования, по мере необходимости: - промывка проблемных стояков и приборов отопления; - прочистка грязевиков; - вскрытие и прочистка сопел и шайб; - регулировка системы отопления; - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры; - установка, замена сопел, шайб; - мелкий ремонт изоляции труб. |
| 4. | Смена оборудования и арматуры по мере необходимости: - фасонных частей системы канализации; - вышедших из строя санитарных приборов; - запорной, регулирующей, водоразборной арматуры и вентильных головок; - маховичков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов. |
| 5. | Услуги по регулировке системы отопления (регулировка, установка, замена шайб и сопел) (по мере необходимости). Контроль теплового режима (по мере необходимости). |

Место оказания услуг: г. Шелехов, ул. Ленина 24, Больничный городок.

Требования к качеству услуг: Услуги оказываются иждивением Исполнителя, его силами и из его материалов. Исполнитель должен оказывать услуги лично. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством  к таким услугам, в том числе в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок».

Срок выполнения работ: в течение 3-х месяцев со дня подписания контракта.

Максимальная цена контракта составляет 153 615 (сто пятьдесят три тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 00 копейки.

Цена: в цену контракта включается стоимость вознаграждения Исполнителя, стоимость материалов необходимых для выполнения работ, все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, то есть цена является конечной. Цена контракта не меняется в течение  срока его действия, за исключением, когда цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Срок и условия оплаты работ: Оплата за выполненные работы осуществляется ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 7 апреля 2009 года до 18.00 час. 13 апреля  2009 года.

Запрос котировок

на выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию

сантехнического оборудования в зданиях МУ «ШЦРБ»

Дата: 07.04.2009г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования в зданиях МУ «ШЦРБ».

Сведения о заказчике:

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Электронный адрес заказчика: ladunov@shcrb.ru

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: tarakanova@sheladm.ru Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2009 год.

Выполняемые работы: работы по техническому обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования (далее – оборудование) в зданиях МУ «ШЦРБ» общей площадью 20 482 м2, согласно техническому заданию.

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Ликвидация аварий оборудования – течи в трубопроводах системы отопления, водоснабжения и их сопряжениях, остановка в работе системы отопления в отопительный сезон. Аварийные ситуации ликвидируются с момента их возникновения. |
| 2. | Контроль технического состояния, поддержание работоспособности оборудования: - ежедневные обходы мест общего пользования; - проверка состояния тепловых узлов (в отопительный период -1 раз в неделю); - ежедневный наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления неплотностей в сварных и резьбовых соединениях, устранение незначительных неисправностей; - уплотнение сгонов; - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках (по мере необходимости); - ревизия запорной арматуры, набивка сальников (по мере необходимости) ; -уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации (по мере необходимости); - прочистка сифонов и выпусков (по мере необходимости); - устранение засора труб канализации и санитарных приборов (по мере необходимости); - регулировка и смена арматуры смывных бачков (по мере необходимости); - укрепление расшатавшихся приборов и труб (по мере необходимости). |
| 3. | Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования, по мере необходимости: - промывка проблемных стояков и приборов отопления; - прочистка грязевиков; - вскрытие и прочистка сопел и шайб; - регулировка системы отопления; - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры; - установка, замена сопел, шайб; - мелкий ремонт изоляции труб. |
| 4. | Смена оборудования и арматуры по мере необходимости: - фасонных частей системы канализации; - вышедших из строя санитарных приборов; - запорной, регулирующей, водоразборной арматуры и вентильных головок; - маховичков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов. |
| 5. | Услуги по регулировке системы отопления (регулировка, установка, замена шайб и сопел) (по мере необходимости). Контроль теплового режима (по мере необходимости). |

Место оказания услуг: г. Шелехов, ул. Ленина 24, Больничный городок.

Требования к качеству услуг: Услуги оказываются иждивением Исполнителя, его силами и из его материалов. Исполнитель должен оказывать услуги лично. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством  к таким услугам, в том числе в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок».

Срок выполнения работ: в течение 3-х месяцев со дня подписания контракта.

Максимальная цена контракта составляет 153 615 (сто пятьдесят три тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 00 копейки.

Цена: в цену контракта включается стоимость вознаграждения Исполнителя, стоимость материалов необходимых для выполнения работ, все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, то есть цена является конечной. Цена контракта не меняется в течение  срока его действия, за исключением, когда цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Срок и условия оплаты работ: Оплата за выполненные работы осуществляется ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 7 апреля 2009 года до 18.00 час. 13 апреля  2009 года.

Каждый участник размещения заказа имеет право представить только одну котировочную заявку. Котировочные заявки подаются в письменной форме и должны быть подписаны подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и заверены печатью или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.

Все графы котировочной заявки должны быть заполнены по всем пунктам. В графе «цена контракта» должно быть указано только одно ценовое предложение и  должен быть указан состав включенных или не включенных расходов в цену контракта.

Приложение: форма котировочной заявки, проект муниципального контракта.

Начальник финансового управления                                                                     Е.Ю. Федорова

Форма

Котировочной заявки

Дата:

Кому: Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района,

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д.15, каб. 5

Телефон: 8 (39550) 4-14-38.

От:

Наименование, место нахождения (для юридического лица)____________________________________

Ф.И.О., место жительства (для физического лица)____________________________________________

Банковские реквизиты ___________________________________________________________________

Контактный телефон, факс________________________________________________________________

Адрес электронной почты_________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика______________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок, мы предлагаем выполнить работы по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования в зданиях МУ «ШЦРБ» общей площадью 20 482 м2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Ликвидация аварий оборудования – течи в трубопроводах системы отопления, водоснабжения и их сопряжениях, остановка в работе системы отопления в отопительный сезон. Аварийные ситуации ликвидируются с момента их возникновения. |
| 2. | Контроль технического состояния, поддержание работоспособности оборудования: - ежедневные обходы мест общего пользования; - проверка состояния тепловых узлов (в отопительный период -1 раз в неделю); - ежедневный наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления неплотностей в сварных и резьбовых соединениях, устранение незначительных неисправностей; - уплотнение сгонов; - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках (по мере необходимости); - ревизия запорной арматуры, набивка сальников (по мере необходимости) ; -уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации (по мере необходимости); - прочистка сифонов и выпусков (по мере необходимости); - устранение засора труб канализации и санитарных приборов (по мере необходимости); - регулировка и смена арматуры смывных бачков (по мере необходимости); - укрепление расшатавшихся приборов и труб (по мере необходимости). |
| 3. | Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования, по мере необходимости: - промывка проблемных стояков и приборов отопления; - прочистка грязевиков; - вскрытие и прочистка сопел и шайб; - регулировка системы отопления; - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры; - установка, замена сопел, шайб; - мелкий ремонт изоляции труб. |
| 4. | Смена оборудования и арматуры по мере необходимости: - фасонных частей системы канализации; - вышедших из строя санитарных приборов; - запорной, регулирующей, водоразборной арматуры и вентильных головок; - маховичков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов. |
| 5. | Услуги по регулировке системы отопления (регулировка, установка, замена шайб и сопел) (по мере необходимости). Контроль теплового режима (по мере необходимости). |

Мы согласны  исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок

Цена контракта (руб.)_______________________________________________________________

Цена контракта включает ______________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

Цена  контракта не включает______________________________________________________

___________________                                                      _____________________________

(должность)                                                                             (подпись, расшифровка подписи)

МП

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по  аварийному и техническому обслуживанию

сантехнического оборудования в зданиях МУ «ШЦРБ»

г. Шелехов                                                                                              «__»_________200_г.

Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик), в лице Главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

- Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования (далее – оборудования) в зданиях МУ «ШЦРБ» общей площадью 20 482 м2, расположенных по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина 24, Больничный городок (далее – Объекты),  согласно техническому заданию (Приложение   к настоящему контракту) (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2.  Работы выполняются из материалов Исполнителя (иждивением Исполнителя).

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта является протокол заседания Комиссии по размещению муниципального заказа от «__» _____________2009 года.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _______________________ рублей.

Цена контракта включает стоимость вознаграждения Исполнителя, стоимость материалов необходимых для выполнения работ, все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, то есть  является конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.2. Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки  выполненных работ.

2.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. Срок оказания услуг по контракту

3.1. Срок оказания услуг по настоящему контракту – в течение 3-х месяцев со  дня подписания Контракта.

4. Обязательства Сторон

4.1.Права и обязанности Исполнителя:

4.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по техническому и аварийному обслуживанию, указанные в п. 1.1. настоящего контракта.

4.1.2. По заявке Заказчика Исполнитель обязуется оказывать услуги по аварийному обслуживанию сантехнического оборудования в круглосуточном режиме.

4.1.3. По каждому факту оказания услуг по техническому или аварийному обслуживанию, представитель Исполнителя ставит отметку  о проведении осмотра в журнале технического обслуживания оборудования, дату и время оказания услуг, Ф.И.О., расшифровку и должность.

4.1.4. Исполнитель Обязуется прибыть на объекты, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, в течение 30 минут с момента поступления заявки об аварии от Заказчика и устранить аварийную ситуацию.

4.1.5. Обязуется безвозмездно  исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество услуг.

4.1.6. Исполнитель обязан оказать услуги лично.

4.1.7. Исполнитель обязан информировать Заказчика о представителе, уполномоченным на оказание услуг и заполнение журнала.

4.1.8. При оказании услуг по настоящему контракту Исполнитель использует материалы приобретенные им самостоятельно. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество представленных (используемых) материалов.

4.1.9. При использовании материалов ненадлежащего качества Исполнитель обязан в 5-дневный срок со дня получения претензии от Заказчика заменить товар.

4.1.10. Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности.

4.1.11. Исполнитель обязуется устранять:

- неисправности в трубопроводах и их сопряжениях аварийного характера – устраняет немедленно.

- течи водопроводных кранов и смывных бачков - в течение суток.

- прочие неисправности и работы по мере поступления заявок и согласование сроков выполнения обеими сторонами.

4.1.12.Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в техническом задании (приложение к настоящему контракту), в соответствии с требованиями действующего законодательства, предъявляемыми к таким услугам, в том числе, в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок».

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязан производить оплату услуг, предусмотренных в п.1.1 настоящего контракта, в полном объеме в соответствии с  разделом 2 настоящего контракта.

4.2.2.Заказчик обеспечивает  Исполнителю свободный доступ к  оборудованию объектов, указанных в п. 1.1. настоящего контракта.

4.2.3. Оповещать Исполнителя о возникновении аварийной ситуации по телефону № _________.

4.2.4. Заказчик обязан обеспечить сохранность журналов технического обслуживания оборудования.

4.2.5. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.6. Заказчик обязуется содержать помещение теплового пункта в чистоте и закрытым для доступа посторонних лиц.

4.2.7. Заказчик вправе назначить ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений.

4.2.8. В случае возникновения претензий, связанных с некачественным выполнением Исполнителем услуг и ненадлежащим качеством материалов, используемых при их оказании, в течение суток, со дня обнаружения, уведомлять об этом Исполнителя, путем направления ему письменного предписания об устранении недостатков в срок, определенный в предписании.

5. Приемка оказанных услуг

5.1. Приемка оказанных услуг производится оформлением акта приема-сдачи услуг, в котором отражается состав и объем оказанных услуг и перечень используемых материалов, представленных Исполнителем.

5.2. В срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным Исполнитель готовит проект акта приема-сдачи услуг  за отчетный месяц в 2-х экземплярах и направляет его Заказчику.

5.3. Заказчик в течение 5 дней сверяет акт приема-сдачи услуг с журналом технического обслуживания оборудования,  и подписывает его.

5.4. При наличии недостатков в оказанных услугах  или материалах обозначает  в акте эти недостатки и направляет акт Исполнителю с указанием сроков устранения недостатков.

5.5. Исполнитель обязуется в установленный срок устранить оговоренные недостатки либо заменить некачественные материалы, после чего составляется акт, который является  основанием для оплаты услуг Исполнителя.

5.6. Если Исполнитель не устраняет недостатки  в указанный срок, без уважительных причин, Заказчик вправе поручить оказание этих услуг третьим лицам, при этом уменьшить оплату по контракту соответствующим образом.

6. Ответственность Сторон.

6.1. Исполнитель возлагает на себя ответственность  за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.3. Стороны не несут ответственности, если надлежащее исполнение условий контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и если они возникли после подписания настоящего контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего контракта.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему контракту.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.2. настоящего контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности.

6.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Рассмотрение споров.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии одной из Сторон.

7.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту  по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Внесение изменений в настоящий контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

8.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

8.4. Изменения оформляются в форме Соглашений и со дня подписания их полномочными представителями Сторон являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

8.6.В случае изменения у какой-либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.8. Неотъемлемой частью настоящего контракта является Техническое задание (Приложение к настоящему контракту).

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Исполнитель: ___________________________ МП |

Приложение

к муниципальному контракту

№____ от «___»___________ 2009 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Ликвидация аварий оборудования – течи в трубопроводах системы отопления, водоснабжения и их сопряжениях, остановка в работе системы отопления в отопительный сезон. Аварийные ситуации ликвидируются с момента их возникновения. |
| 2. | Контроль технического состояния, поддержание работоспособности оборудования: - ежедневные обходы мест общего пользования; - проверка состояния тепловых узлов (в отопительный период -1 раз в неделю); - ежедневный наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления неплотностей в сварных и резьбовых соединениях, устранение незначительных неисправностей; - уплотнение сгонов; - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках (по мере необходимости); - ревизия запорной арматуры, набивка сальников (по мере необходимости) ; -уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации (по мере необходимости); - прочистка сифонов и выпусков (по мере необходимости); - устранение засора труб канализации и санитарных приборов (по мере необходимости); - регулировка и смена арматуры смывных бачков (по мере необходимости); - укрепление расшатавшихся приборов и труб (по мере необходимости). |
| 3. | Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования, по мере необходимости: - промывка проблемных стояков и приборов отопления; - прочистка грязевиков; - вскрытие и прочистка сопел и шайб; - регулировка системы отопления; - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры; - установка, замена сопел, шайб; - мелкий ремонт изоляции труб. |
| 4. | Смена оборудования и арматуры по мере необходимости: - фасонных частей системы канализации; - вышедших из строя санитарных приборов; - запорной, регулирующей, водоразборной арматуры и вентильных головок; - маховичков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов. |
| 5. | Услуги по регулировке системы отопления (регулировка, установка, замена шайб и сопел) (по мере необходимости). Контроль теплового режима (по мере необходимости). |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Исполнитель: ___________________________ МП |