Извещение

к открытому аукциону на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию

сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района

1. Форма торгов: открытый аукцион на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района.

2. Заказчик: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес Заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Невского 41.

Электронный адрес Заказчика: tgplotnikova@yandex.ru.

3. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

4. E-mail: tarakanova@sheladm.ru.

5. Предмет муниципального контракта

Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования (далее – услуги), согласно технического задания:

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Ликвидация аварий оборудования – течи в трубопроводах системы отопления, водоснабжения и их сопряжениях, остановка в работе системы отопления в отопительный сезон. Аварийные ситуации ликвидируются с момента их возникновения. |
| 2. | Контроль технического состояния, поддержание работоспособности оборудования: - ежедневные обходы мест общего пользования; - проверка состояния тепловых узлов (в отопительный период -1 раз в неделю); - ежедневный наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления неплотностей в сварных и резьбовых соединениях, устранение незначительных неисправностей; - уплотнение сгонов; - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках (по мере необходимости); - ревизия запорной арматуры, набивка сальников (по мере необходимости) ; -уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации (по мере необходимости); - прочистка сифонов и выпусков (по мере необходимости); - устранение засора труб канализации и санитарных приборов (по мере необходимости); - регулировка и смена арматуры смывных бачков (по мере необходимости); - укрепление расшатавшихся приборов и труб (по мере необходимости). |
| 3. | Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования, по мере необходимости: - промывка проблемных стояков и приборов отопления; - прочистка грязевиков; - вскрытие и прочистка сопел и шайб; - регулировка системы отопления; - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры; - установка, замена сопел, шайб; - мелкий ремонт изоляции труб. |
| 4. | Смена оборудования и арматуры по мере необходимости: - фасонных частей системы канализации; - вышедших из строя санитарных приборов; - запорной, регулирующей, водоразборной арматуры и вентильных головок; - маховичков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов. |
| 5. | Услуги по регулировке системы отопления (регулировка, установка, замена шайб и сопел) (по мере необходимости). Контроль теплового режима (по мере необходимости). |

6. Начальная (максимальная) цена: 704 737,5 (семьсот четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек.

7. Место оказания услуг:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь здания в м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 1 «Буратино» | г. Шелехов, квартал 11, д. 11 | 2155 |
| 2. | МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 11 | 3086 |
| 3. | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3 «Петушок» | г. Шелехов, квартал 3, д. 16 | 1012 |
| 4. | МДОУ «Детский сад №5 «Одуванчик» | Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | 1180 |
| 5. | МДОУ «Детский сад №6 «Аленький цветочек» | г. Шелехов, квартал 2, д. 28 | 782 |
| 6. | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7 «Брусничка» | г. Шелехов, микрорайон Привокзальный, д. 20 | 1815 |
| 7. | МДОУ «Детский сад №9 «Подснежник» | г. Шелехов, квартал 8, д. 14 | 1170 |
| 8. | МДОУ «Детский сад №9 «Ландыш» | Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Юбилейная, д. 56 | 187 |
| 9. | МДОУ «Детский сад №12 «Солнышко» | г. Шелехов, квартал 6, д. 27 | 2796 |
| 10. | МДОУ «Детский сад №14 «Аленка» | г. Шелехов, квартал 7, д. 7 | 1751 |
| 11. | МДОУ «Детский сад №15 «Радуга» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 12 | 2996 |
| 12. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Золотой ключик» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | 3149 |
| 13. | МДОУ «Детский сад №20 «Колокольчик» | г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 20 | 2724 |
| 14. | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №4 «Журавлик» | г. Шелехов, квартал 1, д. 3 | 2989 |
| 15. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баклаши имени Дважды Героя Советского Союза генерала Армии А.П. Белобородова» | Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Ангарская, д. 104 | 2343 |
| 16. | МДОУ «Детский сад №19 «Малышок» | г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | 3749 |
| 17. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | г. Шелехов, квартал 3, д. 15 | 3628 |
| 18. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г. Шелехов, 4микрорайон, д. 44 | 8396 |
| 19. | МОУ «Гимназия» | г. Шелехов, ул. Ленина, д. 3 | 5320 |
| 20. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | 9248 |
| 21. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | г. Шелехов, квартал 6, д. 28 | 7626 |
| 22. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | г. Шелехов, квартал 18, дом 39 | 6911 |
| 23. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | Шелеховский район, п. Чистые Ключи | 3266 |
| 24. | МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» | г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 18. | 4150 |
| 25. | МОУ «Шелеховский лицей» | г. Шелехов, 18 квартал, д. 46 | 3399 |
| 26. | МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | г. Шелехов, ул. Орловских комсомольцев, д.2 | 1755 |
| 27. | МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | г. Шелехов, ул. Мира, д. 12 | 1684 |
| 28. | МОУ ДОД «Станция юных техников» | г. Шелехов, 9 квартал, д. 4 | 752 |
| 29. | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 44 | 3025 |
| 30. | МУ «Информационно-методический образовательный центр» | г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 36 | 921 |
| ИТОГО: 93965 м2 |  |  |  |

8. Срок оказания услуг – в течение 3-х месяцев со дня подписания контракта.

9. Срок, место  и порядок предоставления  документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5 с 13 апреля 2009 г. до 11 часов 00 минут 4 мая 2009 года в рабочие дни: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

10.  Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе

www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru

11. Место, дата и время  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района),  каб. 47  в 11 часов 00  минут по местному времени 4 мая 2009 года.

12. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 15 мая в 11 часов 00 минут по местному времени.