ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому аукциону на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию

сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района

Заказчик: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Невского, 41.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Электронный адрес Заказчика: goroo@sheladm.ru.

Предмет открытого аукциона: оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района  (далее – услуги).

## Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского  района на 2009 год.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

Документация об аукционе размещена  в электронном виде на сайтах www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru .

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5  в рабочие дни: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с 5 марта 2010 г. до 11 часов 00 минут 29 марта 2010 года с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Содержание документации об аукционе.

| 1. Предмет аукциона (обязательные условия к заказу)………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе………………………………...………………………….. | 4 |
| 3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе…… | 5 |
| 4. Требования к Участникам размещения муниципального заказа…………………………….. | 6 |
| 5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе………………………………………... | 6 |
| 6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений документации об аукционе……………………………………………………………………………………………... | 7 |
| 7. Величина понижения начальной цены контракта……………………………………………... | 7 |
| 8. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе …………………... | 7 |
| 9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона …………………………………………. | 8 |
| 10. Возможность электронной формы участия в аукционе ……………………………………... | 9 |
| 11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона …………... | 9 |
| 12. Внесение изменений в документацию об аукционе …………………………………………. | 10 |
| ### Приложение 1 к документации об аукционе - форма заявки на участие в аукционе………... | 11 |
| ### Приложение 2 к документации об аукционе – проект муниципального контракта ………… | 14 |

- Предмет аукциона.

Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района (далее услуги):

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Ликвидация аварий оборудования – течи в трубопроводах системы отопления, водоснабжения и их сопряжениях, остановка в работе системы отопления в отопительный сезон. Аварийные ситуации ликвидируются с момента их возникновения: - установка хомута; - уплотнение резьбовых соединений; - набивка сальников; - уплотнение сгонов; - уплотнение стыков и раструбов труб системы отопления; - устранение засора труб канализаций и санитарных приборов. |
| 2. | Регулярный контроль технического состояния, поддержание работоспособности оборудования: - ежедневные обходы мест общего пользования с целью выявления неисправностей оборудования; - проверка состояния тепловых узлов и узлов водоснабжения 1 раз в 2 недели; - наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления неплотностей в сварных и резьбовых соединениях, устранение незначительных неисправностей 1 раз в неделю; - уплотнение сгонов по мере необходимости; - устранение засора труб канализации и санитарных приборов (по мере необходимости); Проведение технических осмотров 2 раза в месяц: - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках (по мере необходимости); - ревизия запорной арматуры, набивка сальников (по мере необходимости) ; -уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации (по мере необходимости); - прочистка сифонов и выпусков (по мере необходимости); - регулировка и смена арматуры смывных бачков (по мере необходимости); - укрепление расшатавшихся приборов и труб (по мере необходимости). |
| 3. | Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования, по мере необходимости: - замена запорной арматуры в индивидуальном тепловом пункте (приложение к техническому заданию) - промывка стояков и приборов отопления; - прочистка грязевиков; - вскрытие и прочистка сопел и шайб; - регулировка системы отопления; - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры; - установка, замена сопел, шайб; - мелкий ремонт изоляции труб; - проведение гидравлического испытания системы отопления пневматическим насосом. |
| 4. | Смена оборудования и арматуры по мере необходимости: - фасонных частей системы канализации; - вышедших из строя санитарных приборов; - запорной, регулирующей, водоразборной арматуры и вентильных головок, маховичков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов. |

Приложение к техническому заданию:

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Количество мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Гимназия» | Заменить в гараже задвижки д. - 50 мм | 2 |
|  |  | В ИТП столярки заменить домовые и промежуточные задвижки д. - 50 мм | 2 |
|  |  | в ИТП спортзала заменить домовые и крыловые задвижки д- 50 мм, д. - 32 мм | 6 2 |
|  |  | установить балансировочные клапана за вводной задвижкой ТП д.. - 20 мм | 3 |
|  |  | в ИТП столовой заменить задвижки д. - 50 мм | 4 |
|  |  | в 3-х ИТП заменить грязевики на фильтры д. - 50 мм, | 6 |
|  |  | фильтры д- 80 мм | 2 |
| 2 | МОУ «СОШ № 5» | в большом ИТП: заменить грязевики на фильтры д.-80 мм | 2 |
|  |  | в малом узле: заменить грязевик на фильтр д.-50 мм | 2 |
|  |  | установить балансировочный клапан д.-20 мм | 1 |
| 3 | МОУ «СОШ № 6»: | В большом ИТП заменить грязевик на фильтр д.-80 мм | 1 |
|  | 2 узла |  |  |
| 4 | МОУ «ОСОШ» | В ИТП заменить грязевики на фильтры д.-50 мм | 2 |
|  | 1 узел |  |  |
|  | МОУ «Лицей» | Заменить в ИТП домовые задвижки д.- 80 мм | 2 |
| 5 | 1узел | Заменить крыловые задвижки д.-50 мм | 4 |
|  |  | Заменить грязевики на фильтры д.- 80 мм | 2 |
| 6 | МУ ДОД «СЮТ» | Заменить в ИТП домовые задвижки д-50 мм | 2 |
|  | 1 узел |  |  |
| 7 | МДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» | Установить балансировочный клапан д.-20 мм в ИТП (новое здание) | 1 |
|  | 2 узла | Заменить домовые задвижки д-80 мм в ИТП (старое здание) | 4 |
|  |  | Установить балансировочный клапан д.-20 мм в ИТП (старое здание) | 1 |
| 8 | МДОУ «Детский сад № 3 «Петушок» | Установить балансировочный клапан д.-25 мм | 1 |
|  | 1 узел |  |  |
| 9 | МОУ «НШДС № 4 «Журавлик»» | заменить задвижки крыловые и на гвс д-50 мм | 6 |
|  | 1 узел |  |  |
| 10 | МДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» | Заменить балансировочный клапан д.-32 мм | 1 |
|  | 1 узел | заменить задвижки домовые д-50 мм | 2 |
|  |  | Заменить крыловые задвижки д-40 мм в ИТП | 6 |
| 11 | МДОУ «Детский сад № 9 Подснежник» | Заменить балансировочный клапан д.-32 мм | 1 |
|  | 1зел |  |  |
| 12 | Управление | В ИТП заменить оставшуюся чугунную запорную арматуру на стальную д-50 | 8 |
|  | образования |  |  |
| 13 | МУ ДОД «СДЮШОР» | заменить задвижки крыловые д-50 мм | 4 |
|  | 1 узел | Заменить задвижки домовые д- 80 мм | 2 |
| 14 | МДОУ «Детский сад № 17 Золотой ключик» | Заменить балансировочный клапан д.- 25 мм | 1 |
|  | 1 узел | Заменить домовые задвижки д- 80 мм | 2 |
|  |  | Заменить задвижки гвс д- 50 мм | 8 |
| 15 | МДОУ «Детский сад № 19 «Малышок» | Заменить домовые, и крыловые задвижки д-80 мм | 8 |
|  | 1 узел | крыловые д- 50 мм | 2 |
|  |  | крыловые д- 40 мм | 2 |
| 16 | МДОУ «Детский сад № 20 «Колокольчик» | Заменить задвижки д - 80 мм | 3 |
|  | 1 узел | Заменить задвижки д - 40 мм | 2 |
| 17 | МОУ «СОШ № 4» | ИТП под вестибюлем: |  |
|  | 3 узла | Заменить задвижки д- 50 мм | 4 |
|  |  | д- 32 мм | 2 |
|  |  | д- 25 мм | 4 |
|  |  | Заменить балансировочный клапан д.- 25 мм | 2 |
|  |  | В ИТП младшего блока: заменить задвижки д- 25 мм | 2 |
|  |  | д- 40 мм | 2 |
| 18 | МОУ «СОШ № 14» | Заменить крыловые задвижки д- 50 мм | 8 |
|  | 1 узел |  |  |
| 19 | МДОУ № 7 | Заменить балансировочный клапан д.- 32 мм | 1 |
|  |  | Заменить балансировочный клапан на сушилку д.- 20 мм | 1 |
| 20 | Баклаши | Заменить задвижки: д .- 80 мм | 4 |
|  |  | д. - 50 мм | 2 |
|  |  | д - 40 мм | 3 |
|  |  | д. - 25 мм | 2 |
|  |  | Заменить грязевики на фильтры д.- 80 мм | 2 |
| 21 | СОШ № 9 | Заменить задвижки д.- 80 мм | 6 |

Обязательные условия:

- Место выполнения работ: по месту нахождения учреждений:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь здания в м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 1 «Буратино» | г. Шелехов, квартал 11, д. 11 | 2207 |
| 2. | МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 11 | 2829 |
| 3. | МДОУ «Детский сад №5 «Одуванчик» | Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | 1180 |
| 4. | МДОУ «Детский сад №6 «Аленький цветочек» | г. Шелехов, квартал 2, д. 28 | 1727 |
| 5. | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7 «Брусничка» | г. Шелехов, микрорайон Привокзальный, д. 20 | 1754 |
| 6. | МДОУ «Детский сад №9 «Подснежник» | г. Шелехов, квартал 8, д. 14 | 1127 |
| 7. | МДОУ «Детский сад №12 «Солнышко» | г. Шелехов, квартал 6, д. 27 | 2738 |
| 8. | МДОУ «Детский сад №14 «Аленка» склад | г. Шелехов, квартал 7, д. 7 | 1598 |
| 9. | МДОУ «Детский сад №15 «Радуга» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 12 | 3135 |
| 10. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Золотой ключик» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | 3019 |
| 11. | МДОУ «Детский сад №20 «Колокольчик» | г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 20 | 2667 |
| 12. | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №4 «Журавлик» | г. Шелехов, квартал 1, д. 3 | 2989 |
| 13. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баклаши имени Дважды Героя Советского Союза генерала Армии А.П. Белобородова» | Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Ангарская, д. 104 | 2350 |
| 14. | МДОУ «Детский сад №19 «Малышок» | г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | 3149 |
| 15. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | г. Шелехов, квартал 3, д. 15 | 3628 |
| 16. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г. Шелехов, 4микрорайон, д. 44 | 8169 |
| 17. | МОУ «Гимназия» | г. Шелехов, ул. Ленина, д. 3 | 5125 |
| 18. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | 6929 |
| 19. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | г. Шелехов, квартал 6, д. 28 | 7628 |
| 20. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | г. Шелехов, квартал 18, дом 39 | 6911 |
| 21. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | Шелеховский район, п. Чистые Ключи | 3243 |
| 22. | МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» | г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 18. | 4151 |
| 23. | МОУ «Шелеховский лицей» | г. Шелехов, 18 квартал, д. 46 | 3399 |
| 24. | МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | г. Шелехов, ул. Орловских комсомольцев, д.2 | 1719 |
| 25. | МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | г. Шелехов, ул. Мира, д. 12 | 1543 |
| 26. | МОУ ДОД «Станция юных техников» | г. Шелехов, 9 квартал, д. 4 | 692 |
| 27. | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 44 | 3025 |
| 28. | Управление образования | г. Шелехов, ул. Невского, д. 41 | 735 |
| 29. | МОУ ДОД ДЮСШ «Юность» |  | 78 |
| ИТОГО: 89444 м2 |  |  |  |

2. Валютой, используемой для формирования цены контракта, а также для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

Начальная (максимальная) цена контракта – 791 579,40 (семьсот девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят девять) рублей 40 копеек.

  - Цена контракта должна включать в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи,  стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Исполнителя и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

  - Срок оказания услуг: в течение 3-х месяцев со дня подписания контракта.

  - Заказчик производит оплату услуг Исполнителя ежемесячно в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания акта приема-сдачи услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Услуги оказываются иждивением Исполнителя, его силами и из его материалов. Исполнитель должен оказывать услуги лично. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством  к таким услугам, в том числе в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок».

  - В случае неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

  - Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

2.1. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

2.2.  Заявка на  участие в аукционе, а также все документы, необходимые для участия в аукционе, оформляются на русском языке. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных  (для физических лиц).

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) сведения о качестве услуг.

3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок с 9 марта 2010 г. до 11 часов 00 минут 29 марта 2010 года (по местному времени) в рабочие дни: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет 5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

3.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в п. 3.1. настоящей документации об аукционе, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения.

3.4. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.5. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке установленном статьей 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ). В случае, если указанная заявка соответствует  требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом  контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим заявку, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 20 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

4. Требования к Участникам размещения заказа

4.1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения Арбитражного суда о признании участника размещения – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

4.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается  комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных п. 2.4 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 4.1 настоящей  документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 2.4 настоящей  документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, уполномоченный орган, Комиссия по размещению заказа обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения Комиссией по размещению заказа заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки на участие в аукционе осуществляется посредством направления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, при этом датой отзыва заявки на участие в аукционе считается дата поступления такого уведомления. В соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений  документации об аукционе

Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей  документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений настоящей документации не должно изменять ее суть.

Запросы о разъяснении положений настоящей документации об аукционе, а также разъяснения положений настоящей документации об аукционе направляются либо письмом, телеграммой, с использованием факсимильной связи, в форме электронного документа.

7. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, который составляет: 39 578,97 рублей.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении  предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает  «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

  - Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.1. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе в 11 часов 00 минут по местному времени 29 марта 2010 года (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет № 47.

8.2. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ и пунктом 4.1. настоящей  документации об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по размещению заказа принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона N 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией по размещению заказа решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. При этом аукцион признается несостоявшимся  только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

8.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.  При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 20 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 8 апреля 2010 года  в 11 часов 00 минут.

- В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

- Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов Комиссии по размещению муниципального заказа, участников аукциона или их представителей.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, на "шаг аукциона".

- "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены  контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона"  и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

- В случае, если победитель аукциона или единственный участник аукциона отказывается подписывать контракт, то такой участник признается уклонившимся от заключения контракта.

### 10. Возможность электронной формы участия в аукционе

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

11.1. Победитель аукциона должен подписать направленный ему проект контракта не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона. При этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

11.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,  в срок, предусмотренный п. 11.1. настоящей  документации, не представил Заказчику подписанный контракт, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта признается уклонившимся от заключения контракта.

11.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

11.4. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения  муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал  предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

12. Внесение изменений в документацию об аукционе

Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона,  документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  В течение пяти рабочих дней со дня  принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются  и в течение одного дня размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования  и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена настоящая  документация об аукционе.  При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования  и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение и в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения данного аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

### Приложение  1

к  документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию

сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, __________________________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа – (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме - для юридического лица), (Ф.И.О., паспортные данные – для физического лица)

в лице, ___________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

## 2. Мы согласны оказать услуги по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования (далее – услуги) для муниципальных учреждений Шелеховского района в зданиях образовательных учреждений (далее – учреждения) в  соответствии с требованиями  документации об аукционе,  при соблюдении условий, указанных в документации об аукционе.

| Требования, установленные в документации об аукционе |  | Условия, предлагаемые участником размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Наименование работ |
| 1. | Ликвидация аварий оборудования – течи в трубопроводах системы отопления, водоснабжения и их сопряжениях, остановка в работе системы отопления в отопительный сезон. Аварийные ситуации ликвидируются с момента их возникновения: - установка хомута; - уплотнение резьбовых соединений; - набивка сальников; - уплотнение сгонов; - уплотнение стыков и раструбов труб системы отопления; - устранение засора труб канализаций и санитарных приборов. |  |
| 2. | Регулярный контроль технического состояния, поддержание работоспособности оборудования: - ежедневные обходы мест общего пользования с целью выявления неисправностей оборудования; - проверка состояния тепловых узлов и узлов водоснабжения 1 раз в 2 недели; - наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления неплотностей в сварных и резьбовых соединениях, устранение незначительных неисправностей 1 раз в неделю; - уплотнение сгонов по мере необходимости; - устранение засора труб канализации и санитарных приборов (по мере необходимости); Проведение технических осмотров 2 раза в месяц: - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках (по мере необходимости); - ревизия запорной арматуры, набивка сальников (по мере необходимости) ; -уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации (по мере необходимости); - прочистка сифонов и выпусков (по мере необходимости); - регулировка и смена арматуры смывных бачков (по мере необходимости); - укрепление расшатавшихся приборов и труб (по мере необходимости). |  |
| 3. | Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования, по мере необходимости: - замена запорной арматуры в индивидуальном тепловом пункте (приложение к техническому заданию) - промывка стояков и приборов отопления; - прочистка грязевиков; - вскрытие и прочистка сопел и шайб; - регулировка системы отопления; - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры; - установка, замена сопел, шайб; - мелкий ремонт изоляции труб; - проведение гидравлического испытания системы отопления пневматическим насосом. |  |
| 4. | Смена оборудования и арматуры по мере необходимости: - фасонных частей системы канализации; - вышедших из строя санитарных приборов; - запорной, регулирующей, водоразборной арматуры и вентильных головок, маховичков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов. |  |

Приложение к техническому заданию:

| Требования, установленные в документации об аукционе |  |  |  | Условия, предлагаемые участником размещения заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Количество | Наименование объекта | Мероприятия | Количество |
| 1 | МОУ «Гимназия» | Заменить в гараже задвижки д. - 50 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | В ИТП столярки заменить домовые и промежуточные задвижки д. - 50 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | в ИТП спортзала заменить домовые и крыловые задвижки д- 50 мм, д. - 32 мм | 6 2 |  |  |  |
|  |  | установить балансировочные клапана за вводной задвижкой ТП д.. - 20 мм | 3 |  |  |  |
|  |  | в ИТП столовой заменить задвижки д. - 50 мм | 4 |  |  |  |
|  |  | в 3-х ИТП заменить грязевики на фильтры д. - 50 мм, | 6 |  |  |  |
|  |  | фильтры д- 80 мм | 2 |  |  |  |
| 2 | МОУ «СОШ № 5» | в большом ИТП: заменить грязевики на фильтры д.-80 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | в малом узле: заменить грязевик на фильтр д.-50 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | установить балансировочный клапан д.-20 мм | 1 |  |  |  |
| 3 | МОУ «СОШ № 6»: 2 узла | В большом ИТП заменить грязевик на фильтр д.-80 мм | 1 |  |  |  |
| 4 | МОУ «ОСОШ» 1 узел | В ИТП заменить грязевики на фильтры д.-50 мм | 2 |  |  |  |
| 5 | МОУ «Лицей» 1узел | Заменить в ИТП домовые задвижки д.- 80 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | Заменить крыловые задвижки д.-50 мм | 4 |  |  |  |
|  |  | Заменить грязевики на фильтры д.- 80 мм | 2 |  |  |  |
| 6 | МУ ДОД «СЮТ» 1 узел | Заменить в ИТП домовые задвижки д-50 мм | 2 |  |  |  |
| 7 | МДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» 2 узла | Установить балансировочный клапан д.-20 мм в ИТП (новое здание) | 1 |  |  |  |
|  |  | Заменить домовые задвижки д-80 мм в ИТП (старое здание) | 4 |  |  |  |
|  |  | Установить балансировочный клапан д.-20 мм в ИТП (старое здание) | 1 |  |  |  |
| 8 | МДОУ «Детский сад № 3 «Петушок» 1 узел | Установить балансировочный клапан д.-25 мм | 1 |  |  |  |
| 9 | МОУ «НШДС № 4 «Журавлик»» 1 узел | заменить задвижки крыловые и на гвс д-50 мм | 6 |  |  |  |
| 10 | МДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» 1 узел | Заменить балансировочный клапан д.-32 мм | 1 |  |  |  |
|  |  | заменить задвижки домовые д-50 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | Заменить крыловые задвижки д-40 мм в ИТП | 6 |  |  |  |
| 11 | МДОУ «Детский сад № 9 Подснежник» 1зел | Заменить балансировочный клапан д.-32 мм | 1 |  |  |  |
| 12 | Управление образования | В ИТП заменить оставшуюся чугунную запорную арматуру на стальную д-50 | 8 |  |  |  |
| 13 | МУ ДОД «СДЮШОР» 1 узел | заменить задвижки крыловые д-50 мм | 4 |  |  |  |
|  |  | Заменить задвижки домовые д- 80 мм | 2 |  |  |  |
| 14 | МДОУ «Детский сад № 17 Золотой ключик» 1 узел | Заменить балансировочный клапан д.- 25 мм | 1 |  |  |  |
|  |  | Заменить домовые задвижки д- 80 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | Заменить задвижки гвс д- 50 мм | 8 |  |  |  |
| 15 | МДОУ «Детский сад № 19 «Малышок» 1 узел | Заменить домовые, и крыловые задвижки д-80 мм | 8 |  |  |  |
|  |  | крыловые д- 50 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | крыловые д- 40 мм | 2 |  |  |  |
| 16 | МДОУ «Детский сад № 20 «Колокольчик» 1 узел | Заменить задвижки д - 80 мм | 3 |  |  |  |
|  |  | Заменить задвижки д - 40 мм | 2 |  |  |  |
| 17 | МОУ «СОШ № 4» 3 узла | ИТП под вестибюлем: |  |  |  |  |
|  |  | Заменить задвижки д- 50 мм | 4 |  |  |  |
|  |  | д- 32 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | д- 25 мм | 4 |  |  |  |
|  |  | Заменить балансировочный клапан д.- 25 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | В ИТП младшего блока: заменить задвижки д- 25 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | д- 40 мм | 2 |  |  |  |
| 18 | МОУ «СОШ № 14» 1 узел | Заменить крыловые задвижки д- 50 мм | 8 |  |  |  |
| 19 | МДОУ № 7 | Заменить балансировочный клапан д.- 32 мм | 1 |  |  |  |
|  |  | Заменить балансировочный клапан на сушилку д.- 20 мм | 1 |  |  |  |
| 20 | Баклаши | Заменить задвижки: д .- 80 мм | 4 |  |  |  |
|  |  | д. - 50 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | д - 40 мм | 3 |  |  |  |
|  |  | д. - 25 мм | 2 |  |  |  |
|  |  | Заменить грязевики на фильтры д.- 80 мм | 2 |  |  |  |
| 21 | СОШ № 9 | Заменить задвижки д.- 80 мм | 6 |  |  |  |

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями  документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ на день подачи заявки, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6. В случае, если наша заявка будет единственной заявкой, поданной на участие в аукционе, либо мы будем признаны единственным участником аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» мы обязуемся подписать с Управлением образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района муниципальный контракт на оказание услуг, предусмотренных аукционом, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства заключить  муниципальный контракт с Управлением образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района в соответствии с требованиями аукционной документации  в срок не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

8. В случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с  Управлением образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ по ремонту сантехнического оборудования в зданиях образовательных учреждений Шелеховского района в соответствии с требованиями  документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________________________(наименование участника размещения заказа- для юридического лица, Ф.И.О. участника размещения заказа- для физического лица) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения контракта.

10.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с  уполномоченным органом нами уполномочен ____________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта контракта и до подписания официального  контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и  Заказчиком договора о заключении контракта на условиях  предложенной нами цены.

12. Почтовый адрес(для юридического лица), место жительства (для физического лица) телефон, факс ____________________________________________________________________________________, банковские реквизиты: __________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

Электронная почта:________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на _____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

МП 	    				              (подпись)

### Приложение 2

к  документации об аукционе

Муниципальный контракт

на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района

г. Шелехов                               			                                                             «__» _________ 20_ г

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Скороходовой Ольги Леонидовны, действующей на основании Положения об Управлении образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района от 13.12.2007 года № 57-рд, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования (далее – оборудования) для муниципальных учреждений Шелеховского района (далее – Объекты), согласно техническому заданию (Приложение   к настоящему контракту) (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги.

1.2.  Услуги оказываются иждивением Исполнителя, его силами и из его материалов. Исполнитель должен оказывать услуги лично.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта является протокол заседания Комиссии по размещению муниципального заказа от «__» _____________2010 года.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _______________________ рублей.

Цена контракта включает все пошлины, налоги и иные обязательные платежи,  стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Исполнителя и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть является конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.2. Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. Срок оказания услуг по контракту

3.1. Срок оказания услуг по настоящему контракту – в течение 3-х месяцев со  дня подписания Контракта.

4. Обязательства Сторон

4.1.Права и обязанности Исполнителя:

4.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по техническому и аварийному обслуживанию, указанные в п. 1.1. настоящего контракта.

4.1.2. По заявке Заказчика Исполнитель обязуется оказывать услуги по аварийному обслуживанию сантехнического оборудования в круглосуточном режиме.

4.1.3. По каждому факту оказания услуг по техническому или аварийному обслуживанию, представитель Исполнителя ставит отметку  о проведении осмотра в журнале технического обслуживания оборудования, дату и время оказания услуг, Ф.И.О., расшифровку и должность.

4.1.4. Исполнитель Обязуется прибыть на объекты, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, в течение 30 минут с момента поступления заявки об аварии от Заказчика и устранить аварийную ситуацию.

4.1.5. Обязуется безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество услуг.

4.1.6. Исполнитель обязан оказать услуги лично.

4.1.7. Исполнитель обязан информировать Заказчика о представителе, уполномоченным на оказание услуг и заполнение журнала.

4.1.8. При оказании услуг по настоящему контракту Исполнитель использует материалы приобретенные им самостоятельно. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество представленных (используемых) материалов.

4.1.9. При использовании материалов ненадлежащего качества Исполнитель обязан в 5-дневный срок со дня получения претензии от Заказчика заменить товар.

4.1.10. Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности.

4.1.11. Исполнитель обязуется устранять:

- неисправности в трубопроводах и их сопряжениях аварийного характера – устраняет немедленно.

- течи водопроводных кранов и смывных бачков - в течение суток.

- прочие неисправности и работы по мере поступления заявок и согласования сроков выполнения обеими сторонами.

4.1.12.Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в техническом задании (приложение к настоящему контракту), в соответствии с требованиями действующего законодательства, предъявляемыми к таким услугам, в том числе, в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок».

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязан производить оплату услуг, предусмотренных в п.1.1 настоящего контракта, в полном объеме в соответствии с  разделом 2 настоящего контракта.

4.2.2.Заказчик обеспечивает  Исполнителю свободный доступ к  оборудованию объектов, указанных в п. 1.1. настоящего контракта.

4.2.3. Оповещать Исполнителя о возникновении аварийной ситуации по телефону № _________.

4.2.4. Заказчик обязан обеспечить сохранность журналов технического обслуживания оборудования.

4.2.5. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.6. Заказчик обязуется содержать помещение теплового пункта в чистоте и закрытым для доступа посторонних лиц.

4.2.7. Заказчик вправе назначить ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

4.2.8. В случае возникновения претензий, связанных с некачественным выполнением Исполнителем услуг и ненадлежащим качеством материалов, используемых при их оказании, в течение суток, со дня обнаружения, уведомлять об этом Исполнителя, путем направления ему письменного предписания об устранении недостатков в срок, определенный в предписании.

5. Приемка оказанных услуг

5.1. Приемка оказанных услуг производится ежемесячно, путем оформления акта приема-сдачи услуг, в котором отражается состав и объем оказанных услуг и перечень используемых материалов, представленных Исполнителем.

5.2. В срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным Исполнитель готовит проект акта приема-сдачи услуг  за отчетный месяц в 2-х экземплярах и направляет его Заказчику.

5.3. Заказчик в течение 5 дней сверяет акт приема-сдачи услуг с журналом технического обслуживания оборудования,  и подписывает его.

5.4. При наличии недостатков в оказанных услугах  или материалах обозначает  в акте эти недостатки и направляет акт Исполнителю с указанием сроков устранения недостатков.

5.5. Исполнитель обязуется в установленный срок устранить оговоренные недостатки либо заменить некачественные материалы, после чего составляется акт, который является  основанием для оплаты услуг Исполнителя.

5.6. Если Исполнитель не устраняет недостатки  в указанный срок, без уважительных причин, Заказчик вправе поручить оказание этих услуг третьим лицам, при этом уменьшить оплату по контракту соответствующим образом.

6. Ответственность Сторон.

6.1. Исполнитель возлагает на себя ответственность  за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.3. Стороны не несут ответственности, если надлежащее исполнение условий контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и если они возникли после подписания настоящего контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего контракта.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему контракту.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.2. настоящего контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности.

6.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Рассмотрение споров.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии одной из Сторон.

7.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту  по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Внесение изменений в настоящий контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

8.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

8.4. Изменения оформляются в форме Соглашений и со дня подписания их полномочными представителями Сторон являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

8.6.В случае изменения у какой-либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.8. Неотъемлемой частью настоящего контракта является Техническое задание (Приложение к настоящему контракту).

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Исполнитель: ___________________________ МП |

Приложение

к муниципальному контракту

№____ от «___»___________ 20__ г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Исполнитель: ___________________________ МП |