Извещение

о проведении открытого аукциона на поставку 6 модулей котлов для реконструкции  котельных установок

1. Форма торгов: открытый аукцион на поставку 6 модулей котлов для реконструкции  котельных установок.

2. Заказчик: Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес Заказчика: 666032, г. Шелехов, 20 квартал, 84, тел.: (39550) 4-26-25.

Электронный адрес Заказчика: popova@sheladm.ru.

3. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Аипова Татьяна Равиловна – ведущий специалист по муниципальному заказу.

4. E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

5. Предмет муниципального контракта

Поставка 6 модулей котлов для реконструкции котельных установок (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией.

Спецификация

Модуль котла «Теплотрон» (или эквивалент) 100 кВт. (2*50) 3 шт.

  - Мощность – 50 К;

  - Объем отапливаемого помещения, м3 – 1250-1750;

  - КПД, % - 84;

  - Вес – 365 кг;

  - Габариты – 750*750*1550;

  - ДУ (мм) присоединение патрубков – 40;

  - ДУ (мм) газоход - 150;

  - Объем воды – 122 л;

  - Емкость бункера по углю – 90 кг;

10) Расход по углю в сутки – 50-100 кг;

11) Тепловая мощность Гкал/час – 0,043.

Модуль котла «Теплотрон» (или эквивалент) 200 кВт. (2*100) 1 шт.

1) Мощность – 100 К;

2) Объем отапливаемого помещения, м3 – 2500-3500;

3) КПД, % - 84;

4) Вес – 505 кг;

5) Габариты – 900*900*1650;

6) ДУ (мм) присоединение патрубков – 50;

7) ДУ (мм) газоход - 200;

8) Объем воды – 200 л;

9) Емкость бункера по углю – 160 кг;

10) Расход по углю в сутки – 100-300 кг;

11) Тепловая мощность Гкал/час – 0,086.

Модуль котла «Теплотрон» (или эквивалент) 350 кВт. (2*175) 2 шт.

1) Мощность – 0,175К;

2) Объем отапливаемого помещения, м3 – 4500-6300;

3) КПД, % - 84;

4) Вес – 1010 кг;

5) Габариты – 1100*1100*1950;

6) ДУ (мм) присоединение патрубков – 65;

7) ДУ (мм) газоход - 250;

8) Объем воды – 380 л;

9) Емкость бункера по углю – 180 кг;

10) Расход по углю в сутки – 170-550 кг;

11) Тепловая мощность Гкал/час – 0,15.

Участник размещения заказа вправе предложить эквивалентный Товар по позициям, содержащим указание на товарный знак

6. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 655 000 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч) руб.

Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

7. Место поставки Товара: доставка до территории МУП «Шелеховские отопительные котельные»: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, дом 10.

8. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с 25 июня 2010 г. до 11 часов 00 минут 19 июля 2010 года с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

8.  Официальные сайты, на которых размещена документация к аукциону

www.gz.gfu.ru, www.sheladm.ru.

9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района),  кабинет № 47 в 11 часов 00 минут по местному времени 19 июля 2010 года.

10. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 28 июля 2010 г. в 11 часов 00 минут по местному времени.