ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на выполнение работ по замене оборудования в тепловых пунктах паталогоанатомического отделения и пищеблока МУ «ШЦРБ»

г. Шелехов                                                                                                29 октября 2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по замене оборудования в тепловых пунктах паталогоанатомического отделения и пищеблока МУ «ШЦРБ» было размещено на официальных сайтах www.gz.gfu.ru; www.sheladm.ru 22 октября 2010 г.

Присутствовали:

Заместитель председателя Комиссии:

Федорова Е.Ю.- начальник финансового управления.

Члены Комиссии:

Рудых Г.А. - заместитель начальника правового управления – начальник отдела нормативно-правового обеспечения;

Макарова Ю.П. – начальник правового управления;

Матвеева Ю.С. – начальник управления по экономике;

Бахирев В.П. – начальник административно-хозяйственного отдела;

Астапенко И.Г. – начальник отдела по развитию потребительского рынка;

Секретарь Комиссии:

Аипова Т.Р. – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления.

От Заказчика:

Шашкина Н.С. – юрист по договорной и претензионной работе МУ «ШЦРБ».

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Сведения о заказчике:

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 24, Больничный городок.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Существенные условия контракта:

Выполняемые работы: замена оборудования в тепловых пунктах (далее – оборудование) в зданиях МУ «ШЦРБ».

Качество и безопасность выполненных работ должны соответствовать нормам и правилам, применяемым к данным видам работ.

Техническое задание

| № | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Замена оборудования в тепловом пункте паталогоанатомического отделения |  |  |
| 1 | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового диаметром 50мм | 4 врезки |
| 2 | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра диаметром 50мм | 2 врезки |
| 3 | Установка элеватора | 1 шт. |
| 4 | Установка клапана обратного диаметром 20мм | 1 шт. |
| 5 | Установка клапана предохранительного диаметром 15мм | 1 шт. |
| 6 | Установка крана балансировочного муфтового диаметром 20мм | 1 шт. |
| 7 | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения диаметром 20мм | 1 врезка |
| 8 | Гидравлические испытания узла | 20м. |
| 9 | Смена трубопровода отопления диаметром 50мм | 6м. |
| 10 | Смена трубопровода отопления диаметром 20мм | 4м. |
| 11 | Масляная окраска теплового пункта и вновь смонтированных труб диаметром до 89мм | 10м2 |
| 12 | Изоляция теплового пункта и труб «Изоспаном» (или эквивалент) | 0,22м3 изол. |
| 13 | Слив и наполнение водой системы отопления | 3000м3 здания |
| 14 | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 1 шт. |
| 15 | Демонтаж элеватора № 1,2 | 1 шт. |
| 16 | Установка сгона, резьбы диаметром 15,20мм | 19 шт. |
| 17 | Установка вентиля диаметром 15мм | 6 шт. |
| Замена оборудования в тепловом пункте пищеблока |  |  |
| 1 | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового диаметром 50мм | 4 врезки |
| 2 | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра диаметром 50мм | 2 врезки |
| 3 | Установка элеватора | 1 шт. |
| 4 | Установка клапана обратного диаметром 20мм | 1 шт. |
| 5 | Установка клапана предохранительного диаметром 15мм | 1 шт. |
| 6 | Установка крана балансировочного муфтового диаметром 20мм | 1 шт. |
| 7 | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения диаметром 20мм | 1 врезка |
| 8 | Гидравлические испытания узла | 20м. |
| 9 | Смена трубопровода отопления диаметром 50мм | 6м. |
| 10 | Смена трубопровода отопления диаметром 20мм | 4м. |
| 11 | Масляная окраска теплового пункта и вновь смонтированных труб диаметром до 89мм | 10м2 |
| 12 | Изоляция теплового пункта и труб «Изоспаном» (или эквивалент) | 0,22м3 изол. |
| 13 | Слив и наполнение водой системы отопления | 3000м3 здания |
| 14 | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 1 шт. |
| 15 | Демонтаж элеватора № 1,2 | 1 шт. |
| 16 | Установка сгона, резьбы диаметром 15,20мм | 19 шт. |
| 17 | Установка вентиля диаметром 15мм | 6 шт. |

Участник размещения заказа вправе предложить эквивалентный Товар по позициям, содержащим указание на товарный знак.

Место выполнения работ: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина 24, Больничный городок.

Срок выполнения работ: в течение 14 календарных дней со дня подписания контракта.

Гарантийный срок должен составлять не менее 5 лет со дня подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

Цена контракта: должна включать в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Подрядчика и иные расходы, связанные с исполнением контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

Требования к Подрядчику: Подрядчик должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Подрядчик возлагает на себя ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых пунктов на период гарантийного срока.

Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в техническом задании в соответствии с требованиями действующего законодательства, предъявляемыми к таким работам, в том числе, в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок».

Максимальная цена контракта составляет 171 998 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.

Срок и условия оплаты работ: Оплата за выполненные работы осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней со дня подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

Количество участников размещения заказа, подавших котировочные заявки – 2 (два):

1) ИП Филатова Елена Владимировна, почтовый адрес: 666034, г. Шелехов, 1 м-он, д. 40-А, кв.129.  Котировочная заявка подана 28.10.10г. в 15.24 час;

2) ИП Филатова Мария Сергеевна, почтовый адрес: 666034, г. Шелехов, 4 м-он, д.95, кв.44.  Котировочная заявка подана 28.10.10г. в 15.26 час.

1. Комиссия по размещению муниципального заказа рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующие решения:

1) Котировочные заявки:

а) ИП Филатовой Елены Владимировны, с ценой контракта 170 000,00 руб.;

б) ИП Филатовой Марии Сергеевны, с ценой контракта 171 998,00 руб.;

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

2) Признать победителем в проведении запроса котировок и заключить муниципальный контракт с участником размещения муниципального заказа ИП Филатову Елену Владимировну, подавшим котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и предложившим наиболее низкую цену муниципального контракта (170 000,00 руб.) (ч.2 ст.47 Федерального закона № 94 – ФЗ).

3) Признать участником размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок, - ИП Филатову Марию Сергеевну (171 998,00 руб.) (ч.4 ст.47 Федерального закона № 94 – ФЗ).

2. Заказчику – МУ «Шелеховская центральная районная больница»  в течение 2-х рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать победителю в проведении запроса котировок ИП Филатовой Елене Владимировне один экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта, включив в него условия исполнения контракта, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, и предложенную победителем цену (170 000,00 руб.).

3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах www.gz.gfu.ru; www.sheladm.ru.

| Заместитель председателя Комиссии |  | Е.Ю. Федорова |
| --- | --- | --- |

| Члены Комиссии |  | Г.А. Рудых |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ю.П. Макарова |
|  |  | Ю.С. Матвеева |
|  |  | В.П. Бахирев |
|  |  | И.Г. Астапенко |
| Секретарь Комиссии |  | Т.Р. Аипова |
| От Заказчика |  | Н.С. Шашкина |