Извещение

к открытому аукциону на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях образовательных учреждений Шелеховского района

1. Форма торгов: открытый аукцион на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях образовательных учреждений Шелеховского района.

2. Заказчик: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес Заказчика: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Невского 41, тел. (39550) 4-16-50.

Электронный адрес Заказчика: goroo@sheladm.ru.

3. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Аипова Татьяна Равиловна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

4. E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

5. Предмет муниципального контракта

Выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре (далее – работы), согласно техническому заданию:

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Лот № 1 - Выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в здании МДОУ «Детский сад № 5 «Одуванчик», Иркутская обл., Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | Монтаж извещателей дымовых ИПД 3.1М (или эквивалент) | шт | 120 |
| 2 | Монтаж светового табло "Выход" | шт | 11 |
| 3 | Монтаж извещателя ручного ИПР-3СУМ (или эквивалент) | шт | 11 |
| 4 | Монтаж извещателя звукового "Свирель" (или эквивалент) | шт | 3 |
| 5 | Монтаж блока питания "СКАТ 1200" (или эквивалент) | шт | 1 |
| 6 | Монтаж прибора ППКОП "Гранит 24" (или эквивалент) | шт | 1 |
| 7 | Монтаж модуля речевого оповещения "Соната-К" (или эквивалент) | шт | 1 |
| 8 | Монтаж колонки на речевое оповещение | шт | 10 |
| 9 | Прокладка кабеля КСПВГ 2х0,12 | м | 400 |
| 10 | Прокладка кабеля КСПВГ 4х0,12 | м | 150 |
| 11 | Прокладка кабеля КСПВГ 8х0,12 | м | 100 |
| 12 | Прокладка кабеля ШВВГ 3х0,75 | м | 20 |
| 13 | Монтаж короба пластмассового 10*15 мм | м | 400 |
| 14 | Установка аккумулятора 7 А/ч | шт | 3 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 266 253,39 руб. |  |  |  |
| Лот № 2 - Выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в здании МДОУ «Детский сад № 17 «Золотой ключик», Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 |  |  |  |
| 1 | Монтаж прибора ППКОП "Гранит 24" (или эквивалент) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж извещателей дымовых ИПД 3.1М (или эквивалент) | шт | 220 |
| 3 | Монтаж извещателя ручного ИПР-3СУМ (или эквивалент) | шт | 6 |
| 4 | Монтаж светового табло "Выход" | шт | 6 |
| 5 | Извещатель звуковой "Свирель" (или эквивалент) | шт | 5 |
| 6 | Монтаж модуля речевого оповещения "Соната-К" (или эквивалент) | шт | 1 |
| 7 | Монтаж блока питания "СКАТ 1200" (или эквивалент) | шт | 1 |
| 8 | Монтаж колонки на речевое оповещение | шт | 11 |
| 9 | Прокладка кабеля КСПВГ 2х0,12 | м | 600 |
| 10 | Прокладка кабеля КСПВГ 4х0,12 | м | 100 |
| 11 | Прокладка кабеля КСПВГ 8х0,12 | м | 100 |
| 12 | Прокладка кабеля ШВВГ 3х0,75 | м | 20 |
| 13 | Монтаж короба пластмассового 10*15 мм | м | 400 |
| 14 | Установка аккумулятора 7 А/ч | шт | 3 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 402 588,26 руб. |  |  |  |
| Лот № 3 - Выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в здании МОУ «Начальная школа – детский сад № 14», Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 20 |  |  |  |
| 1 | Монтаж извещателей дымовых ИПД 3.1М (или эквивалент) | шт | 212 |
| 2 | Монтаж извещателя ручного ИПР-3СУМ (или эквивалент) | шт | 10 |
| 3 | Монтаж светового табло "Выход" | шт | 5 |
| 4 | Монтаж прибора ППКОП "Гранит 24" (или эквивалент) | шт | 1 |
| 5 | Монтаж блока питания "СКАТ 1200" (или эквивалент) | шт | 1 |
| 6 | Прокладка кабеля КСПВГ 2х0,12 | м | 400 |
| 7 | Прокладка кабеля КСПВГ 4х0,12 | м | 350 |
| 8 | Прокладка кабеля ШВВГ 3х0,75 | м | 10 |
| 9 | Монтаж короба пластмассового 10*15 мм | м | 400 |
| 10 | Установка аккумулятора 7 А/ч | шт | 2 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 3 – 330 917,10 руб. |  |  |  |

6. Место выполнения работ: по месту нахождения образовательных учреждений.

7. Срок выполнения работ: по всем лотам - в течение 30 дней со дня подписания контракта.

8. Срок, место  и порядок предоставления  документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация  предоставляется по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5 с 22 октября 2010 г. до 11 часов 00 минут 15 ноября 2010 года в рабочие дни: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

9.  Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе

www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru

10. Место, дата и время  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района),  каб. 47  в 11 часов 00  минут по местному времени 15 ноября 2010 года.

11. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 24 ноября в 11 часов 00 минут по местному времени.