Извещение

о проведении открытого аукциона на поставку модулей котлов для объектов социальной сферы Шелеховского района

1. Форма торгов: открытый аукцион на поставку модулей котлов для объектов социальной сферы Шелеховского района.

2. Заказчик: Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес Заказчика: 666032, г. Шелехов, 20 квартал, 84, тел.: (39550) 4-26-25.

Электронный адрес Заказчика: popova@sheladm.ru.

3. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Аипова Татьяна Равиловна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления.

4. E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

5. Предмет муниципального контракта

Поставка шести модулей котлов (далее – Товар), в соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание

Перечень объектов:

Модуль котла «Теплотрон» (или эквивалент) 100 кВт. (2*50) 3 шт.

  - Мощность – 50 К;

  - Объем отапливаемого помещения, м3 – 1250-1750;

  - КПД, % - 84;

  - Габаритные размеры (см) – 750*750*1550;

  - ДУ (мм) присоединение патрубков – 40-76;

  - ДУ (мм) газоход – 100-300;

  - Расход по углю в сутки – 50-100 кг;

  - Тепловая мощность Гкал/час – 0,043.

Место поставки Товара:

- котельная МОУ «Подкаменская средняя общеобразовательная школа № 124», адрес: Иркутская обл., Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1;

- котельная МОУ «Подкаменская средняя общеобразовательная школа № 124», адрес: Иркутская обл., Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Железнодорожная, д. 21;

- котельная Дома культуры п. Подкаменная, адрес: Иркутская обл., Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1.

Модуль котла «Теплотрон» (или эквивалент) 200 кВт. (2*100) 1 шт.

1) Мощность – 100 К;

2) Объем отапливаемого помещения, м3 – 2500-3500;

3) КПД, % - 84;

4) Габаритные размеры (см) – 900*900*1650;

5) ДУ (мм) присоединение патрубков – 40-100;

6) ДУ (мм) газоход – 150-300;

7) Расход по углю в сутки – 100-300 кг;

8) Тепловая мощность Гкал/час – 0,086.

Место поставки Товара: котельная МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», адрес: Иркутская обл., Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, д. 22.

Модуль котла «Теплотрон» (или эквивалент) 350 кВт. (2*175) 2 шт.

1) Мощность – 0,175К;

2) Объем отапливаемого помещения, м3 – 4500-6300;

3) КПД, % - 84;

4) Габаритные размеры (см) – 1100*1100*1950;

5) ДУ (мм) присоединение патрубков – 50-100;

6) ДУ (мм) газоход – 200-300;

7) Расход по углю в сутки – 170-550 кг;

8) Тепловая мощность Гкал/час – 0,15.

Место поставки Товара:

- котельная МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», адрес: Иркутская обл., Шелеховский район, р.п. Большой Луг, ул. Школьная, д. 38;

- котельная МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», адрес: Иркутская обл., Шелеховский район, д. Олха, ул. Школьная, д. 5.

6. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 655 000 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч) руб.

7. Место поставки Товара: по месту нахождения котельных установок.

8. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с 8 ноября 2010 г. до 11 часов 00 минут 30 ноября 2010 года с перерывом на обед с 13.00 час. до 13.48 час.

8.  Официальные сайты, на которых размещена документация к аукциону

www.gz.gfu.ru, www.sheladm.ru.

9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района),  кабинет № 47 в 11 часов 00 минут по местному времени 30 ноября 2010 года.

10. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 9 декабря 2010 г. в 11 часов 00 минут по местному времени.