Извещение о проведении запроса котировок

на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию

сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района в феврале-марте 2011 года

Дата: 30.12.2010 г.

Форма размещения муниципального заказа: оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района и для Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района в феврале-марте 2011 года.

Сведения о заказчике:

Заказчик: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес заказчика: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Невского, 41, тел./факс:(8-395-50) 4-37-66, 4-58-11.

Электронный адрес заказчика: goroo@sheladm.ru.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: mzakaz@sheladm.ru Аипова Татьяна Равиловна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2011 год.

Оказываемые услуги: аварийное и техническое обслуживание сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района (далее – услуги).

Техническое задание

1) Регулярный контроль технического состояния и поддержание работоспособности оборудования:

  - ежедневные обходы мест общего пользования с целью выявления неисправностей оборудования;

  - проверка состояния тепловых узлов и узлов водоснабжения 1 раз в 2 недели.

  - наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления не плотностей в сварных и резьбовых соединениях и  устранение незначительных неисправностей 1 раз в неделю;

  - уплотнение сгонов по мере необходимости;

  - устранение засора труб канализации и санитарных приборов;

  - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках;

  - ревизия запорной арматуры, набивка сальников;

  - уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации;

- прочистка сифонов и выпусков;

- регулировка и смена арматуры смывных бачков по мере необходимости;

- укрепление расшатавшихся приборов и труб по мере необходимости;

- при необходимости выполнять заявки, поступившие через диспетчера в течение дня.

2) Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования:

  - замена запорной арматуры в индивидуальном тепловом пункте;

  - промывка стояков и приборов отопления;

  - прочистка грязевиков;

  - вскрытие и прочистка сопел и шайб;

  - регулировка системы отопления;

  - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры;

  - установка, замена сопел, шайб;

- мелкий ремонт изоляции труб;

- проведение гидравлического испытания системы отопления пневматическим насосом;

- работа с группой наладки МУП «ШТС», выполнение их рекомендаций по регулировке (при наличии регулировочной арматуры системы отопления (регулировка, установка, замена шайб и сопел), контроль теплового режима.

3) Смена оборудования и арматуры (материалы заказчика):

- фасонных частей системы канализации;

- вышедших из строя санитарных приборов;

- запорной, регулирующей и водоразборной арматуры и вентильных головок;

- маховиков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов.

4) Аварийное обслуживание по вызову осуществляется круглосуточно:

-   установка хомута;

-   уплотнения резьбовых соединений;

-   набивка сальников;

-   уплотнение сгонов;

-   уплотнение стыков и раструбов труб системы отопления;

-   устранение засора труб канализации и санитарных приборов;

-  оформление, подписание актов технической готовности ИТП к сезонной эксплуатации.

5) Примечание:

обслуживающая  организация должна выполнять следующие функции:

- является ответственной за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию ТПУ и тепловых сетей;

- занимается подготовкой  и ремонтом теплового пункта, системы отопления, горячего водоснабжения к отопительному сезону.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь здания в м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 1 «Буратино» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 11, д. 11 | 2206 |
|  | МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 11 | 2829 |
|  | МДОУ «Детский сад №5 «Одуванчик» | Иркутская обл., Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 9-й пятилетки, д. 2 | 1181 |
|  | МДОУ «Детский сад №6 «Аленький цветочек» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 3, дом 16 | 1727 |
|  |  | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 2, дом 28 |  |
|  | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7 «Брусничка» | Иркутская обл., г. Шелехов, микрорайон Привокзальный, д. 20 | 1754 |
|  | МДОУ «Детский сад №9 «Подснежник» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 8, д. 14 | 1127 |
|  | МДОУ «Детский сад №9 «Ландыш» | Иркутская обл., Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Юбилейная, д. 56 | 187 |
|  | МДОУ «Детский сад №12 «Солнышко» | Иркутская обл.,г. Шелехов, квартал 6, д. 27 | 2738 |
|  | МДОУ «Детский сад №14 «Аленка» (склад) | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 7, д. 7 | 1598 |
|  | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Золотой ключик» | Иркутская обл.,г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | 3019 |
|  | МДОУ «Детский сад №15 «Радуга» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 12 | 3200 |
|  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 19 «Малышок» | Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | 3149 |
|  | МУ «ИМОЦ» | Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Невского, д. 41 | 735 |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ «Юность» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 44 | 78 |
|  | МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 9, д. 2 | 1682 |
|  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №4 «Журавлик» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 1, д. 3 | 2989 |
|  | МУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Мира, д. 12 | 1543 |
|  | МОУ «Гимназия» | Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, д. 3 | 5125 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 3, д. 15 | 3518 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 44 | 8169 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баклаши имени Дважды Героя Советского Союза генерала Армии А.П. Белобородова» | Иркутская обл., Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Ангарская, д. 104 | 2351 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | 6929 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 6, д. 28 | 6274 |
|  | Здание филиала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 6, д. 35 | 1046 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 18, дом 39 | 6754 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | Иркутская обл., Шелеховский район, п. Чистые Ключи | 3243 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Иркутская обл., Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, д. 22 | 1753 |
|  | МОУ «Начальная школа – детский сад № 14» | Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, дом 20 | 6931 |
|  |  | Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, дом 18. |  |
|  | МОУ «Шелеховский лицей» | Иркутская обл., г. Шелехов, 18 квартал, д. 46 | 3435 |
|  | МОУ ДОД «Станция юных техников» | Иркутская обл., г. Шелехов, 9 квартал, д. 4 | 659 |
|  | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 44 | 3075 |
| ИТОГО: 91 003 м2 |  |  |  |

Услуги оказываются иждивением Исполнителя, его силами и из его материалов. Исполнитель

должен оказывать услуги лично. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством  к таким услугам, в том числе в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок».

Требования к Исполнителю: Исполнитель должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев со дня выполнения Работ.

Максимальная цена контракта – 477 314 (четыреста семьдесят семь тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения Работ: с 1 февраля по 27 марта 2011 года.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена Работ: должна включать в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи,  стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Исполнителя и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

Срок и условия оплаты Работ: Оплата за оказанные услуги осуществляется ежемесячно за каждый месяц оказания услуг в размере 1/3 цены контракта по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания сторонами акта приема-сдачи услуг.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 30 декабря 2010 года до 18.00 час. 19 января 2010 года в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени  с перерывом на обед с 13.00 час. до 13.48 час.

Запрос котировок

на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию

сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района в феврале-марте 2011 года

Дата: 30.12.2010 г.

Форма размещения муниципального заказа: оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района и для Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района в феврале-марте 2011 года.

Сведения о заказчике:

Заказчик: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес заказчика: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Невского, 41, тел./факс:(8-395-50) 4-37-66, 4-58-11.

Электронный адрес заказчика: goroo@sheladm.ru.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: mzakaz@sheladm.ru Аипова Татьяна Равиловна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2011 год.

Оказываемые услуги: аварийное и техническое обслуживание сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района (далее – услуги).

Техническое задание

1) Регулярный контроль технического состояния и поддержание работоспособности оборудования:

  - ежедневные обходы мест общего пользования с целью выявления неисправностей оборудования;

  - проверка состояния тепловых узлов и узлов водоснабжения 1 раз в 2 недели.

  - наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления не плотностей в сварных и резьбовых соединениях и  устранение незначительных неисправностей 1 раз в неделю;

  - уплотнение сгонов по мере необходимости;

  - устранение засора труб канализации и санитарных приборов;

  - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках;

  - ревизия запорной арматуры, набивка сальников;

  - уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации;

- прочистка сифонов и выпусков;

- регулировка и смена арматуры смывных бачков по мере необходимости;

- укрепление расшатавшихся приборов и труб по мере необходимости;

- при необходимости выполнять заявки, поступившие через диспетчера в течение дня.

2) Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования:

  - замена запорной арматуры в индивидуальном тепловом пункте;

  - промывка стояков и приборов отопления;

  - прочистка грязевиков;

  - вскрытие и прочистка сопел и шайб;

  - регулировка системы отопления;

  - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры;

  - установка, замена сопел, шайб;

- мелкий ремонт изоляции труб;

- проведение гидравлического испытания системы отопления пневматическим насосом;

- работа с группой наладки МУП «ШТС», выполнение их рекомендаций по регулировке (при наличии регулировочной арматуры системы отопления (регулировка, установка, замена шайб и сопел), контроль теплового режима.

3) Смена оборудования и арматуры (материалы заказчика):

- фасонных частей системы канализации;

- вышедших из строя санитарных приборов;

- запорной, регулирующей и водоразборной арматуры и вентильных головок;

- маховиков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов.

4) Аварийное обслуживание по вызову осуществляется круглосуточно:

-   установка хомута;

-   уплотнения резьбовых соединений;

-   набивка сальников;

-   уплотнение сгонов;

-   уплотнение стыков и раструбов труб системы отопления;

-   устранение засора труб канализации и санитарных приборов;

-  оформление, подписание актов технической готовности ИТП к сезонной эксплуатации.

5) Примечание:

обслуживающая  организация должна выполнять следующие функции:

- является ответственной за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию ТПУ и тепловых сетей;

- занимается подготовкой  и ремонтом теплового пункта, системы отопления, горячего водоснабжения к отопительному сезону.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь здания в м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 1 «Буратино» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 11, д. 11 | 2206 |
|  | МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 11 | 2829 |
|  | МДОУ «Детский сад №5 «Одуванчик» | Иркутская обл., Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 9-й пятилетки, д. 2 | 1181 |
|  | МДОУ «Детский сад №6 «Аленький цветочек» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 3, дом 16 | 1727 |
|  |  | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 2, дом 28 |  |
|  | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7 «Брусничка» | Иркутская обл., г. Шелехов, микрорайон Привокзальный, д. 20 | 1754 |
|  | МДОУ «Детский сад №9 «Подснежник» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 8, д. 14 | 1127 |
|  | МДОУ «Детский сад №9 «Ландыш» | Иркутская обл., Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Юбилейная, д. 56 | 187 |
|  | МДОУ «Детский сад №12 «Солнышко» | Иркутская обл.,г. Шелехов, квартал 6, д. 27 | 2738 |
|  | МДОУ «Детский сад №14 «Аленка» (склад) | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 7, д. 7 | 1598 |
|  | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Золотой ключик» | Иркутская обл.,г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | 3019 |
|  | МДОУ «Детский сад №15 «Радуга» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 12 | 3200 |
|  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 19 «Малышок» | Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | 3149 |
|  | МУ «ИМОЦ» | Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Невского, д. 41 | 735 |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ «Юность» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 44 | 78 |
|  | МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 9, д. 2 | 1682 |
|  | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №4 «Журавлик» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 1, д. 3 | 2989 |
|  | МУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» | Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Мира, д. 12 | 1543 |
|  | МОУ «Гимназия» | Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, д. 3 | 5125 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 3, д. 15 | 3518 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 44 | 8169 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Баклаши имени Дважды Героя Советского Союза генерала Армии А.П. Белобородова» | Иркутская обл., Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Ангарская, д. 104 | 2351 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | 6929 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 6, д. 28 | 6274 |
|  | Здание филиала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 6, д. 35 | 1046 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 18, дом 39 | 6754 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | Иркутская обл., Шелеховский район, п. Чистые Ключи | 3243 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Иркутская обл., Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, д. 22 | 1753 |
|  | МОУ «Начальная школа – детский сад № 14» | Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, дом 20 | 6931 |
|  |  | Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, дом 18. |  |
|  | МОУ «Шелеховский лицей» | Иркутская обл., г. Шелехов, 18 квартал, д. 46 | 3435 |
|  | МОУ ДОД «Станция юных техников» | Иркутская обл., г. Шелехов, 9 квартал, д. 4 | 659 |
|  | МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 44 | 3075 |
| ИТОГО: 91 003 м2 |  |  |  |

Услуги оказываются иждивением Исполнителя, его силами и из его материалов. Исполнитель

должен оказывать услуги лично. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством  к таким услугам, в том числе в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок».

Требования к Исполнителю: Исполнитель должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев со дня выполнения Работ.

Максимальная цена контракта – 477 314 (четыреста семьдесят семь тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения Работ: с 1 февраля по 27 марта 2011 года.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена Работ: должна включать в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи,  стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Исполнителя и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

Срок и условия оплаты Работ: Оплата за оказанные услуги осуществляется ежемесячно за каждый месяц оказания услуг в размере 1/3 цены контракта по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания сторонами акта приема-сдачи услуг.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 30 декабря 2010 года до 18.00 час. 19 января 2010 года в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени  с перерывом на обед с 13.00 час. до 13.48 час.

Каждый участник размещения заказа имеет право представить только одну котировочную заявку Котировочные заявки подаются в письменной форме и должны быть подписаны подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и заверены печатью или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.

Все графы котировочной заявки должны быть заполнены по всем пунктам. В графе «цена контракта» должно быть указано только одно ценовое предложение. В графе «цена работ» должен быть указан состав включенных или не включенных расходов в цену работ.

Приложения: форма котировочной заявки, проект муниципального контракта.

Заместитель начальника финансового управления                                                       О.А. Иванова

Форма

Котировочной заявки

Дата:

Кому: Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района, 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д.15, каб. 5

Телефон: 8 (39550) 4-14-38.

От:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество_(для физического лица)__________

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) ____________

Банковские реквизиты  ___________________________________________________________________

Контактный телефон, факс________________________________________________________________

Адрес электронной почты_________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика______________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок, мы предлагаем оказать услуги по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района в феврале – марте 2011 года:

| Требования, установленные в документации об аукционе |  | Условия, предлагаемые участником размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Наименование работ |
| 11. | Регулярный контроль технического состояния и поддержание работоспособности оборудования: - ежедневные обходы мест общего пользования с целью выявления неисправностей оборудования; - проверка состояния тепловых узлов и узлов водоснабжения 1 раз в 2 недели. - наружный осмотр трубопроводов и оборудования для выявления не плотностей в сварных и резьбовых соединениях и устранение незначительных неисправностей 1 раз в неделю; - уплотнение сгонов по мере необходимости; - устранение засора труб канализации и санитарных приборов; - смена прокладок в кранах, гибких шлангах, выпусках; - ревизия запорной арматуры, набивка сальников; - уплотнение стыков и раструбов труб системы канализации; - прочистка сифонов и выпусков; - регулировка и смена арматуры смывных бачков по мере необходимости; - укрепление расшатавшихся приборов и труб по мере необходимости; при необходимости выполнять заявки, поступившие через диспетчера в течение дня. |  |
| 22. | Подготовка системы отопления и тепловых пунктов к сезонной эксплуатации оборудования: - замена запорной арматуры в индивидуальном тепловом пункте; - промывка стояков и приборов отопления; - прочистка грязевиков; - вскрытие и прочистка сопел и шайб; - регулировка системы отопления; - ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры; - установка, замена сопел, шайб; - мелкий ремонт изоляции труб; - проведение гидравлического испытания системы отопления пневматическим насосом; работа с группой наладки МУП «ШТС», выполнение их рекомендаций по регулировке (при наличии регулировочной арматуры системы отопления (регулировка, установка, замена шайб и сопел), контроль теплового режима. |  |
| 33. | Смена оборудования и арматуры (материалы заказчика): - фасонных частей системы канализации; - вышедших из строя санитарных приборов; - запорной, регулирующей и водоразборной арматуры и вентильных головок; маховиков, душевых сеток, выпусков, гибких шлангов, сифонов. |  |
| 4. | Аварийное обслуживание по вызову осуществляется круглосуточно: - установка хомута; - уплотнения резьбовых соединений; - набивка сальников; - уплотнение сгонов; - уплотнение стыков и раструбов труб системы отопления; - устранение засора труб канализации и санитарных приборов; - оформление, подписание актов технической готовности ИТП к сезонной эксплуатации. |  |
| 45. | Примечание: - обслуживающая организация должна выполнять следующие функции: - является ответственной за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию ТПУ и тепловых сетей; занимается подготовкой и ремонтом теплового пункта, системы отопления, горячего водоснабжения к отопительному сезону. |  |

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок

Цена контракта (руб.) _______________________________________________________________.

Цена Товара включает ______________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

Цена Товара не включает____________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

___________________                                                      _____________________________

(должность)                                                                                                                  (подпись, расшифровка подписи)

МП

Муниципальный контракт

на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию

сантехнического оборудования для муниципальных учреждений Шелеховского района в феврале-марте 2011 года

г. Шелехов                               			                                                           «__» _________ 2011 г

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Скороходовой Ольги Леонидовны, действующей на основании Положения об Управлении образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района от 13.12.2007 года № 57-рд, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по аварийному и техническому обслуживанию сантехнического оборудования (далее – оборудования) для муниципальных учреждений Шелеховского района (далее – Объекты) в феврале-марте 2011 года (Приложение к настоящему контракту) (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги.

1.2.  Услуги оказываются иждивением Исполнителя, его силами и из его материалов. Исполнитель должен оказывать услуги лично.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта является протокол заседания Комиссии по размещению муниципального заказа от «__» _____________2011 года.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _______________________ рублей.

Цена контракта включает все пошлины, налоги и иные обязательные платежи,  стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Исполнителя и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть является конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.2. Оплата за оказанные услуги осуществляется ежемесячно за каждый месяц оказания услуг в размере 1/3 цены контракта по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания сторонами акта приема-сдачи услуг.

2.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. Срок оказания услуг по контракту

3.1. Срок оказания услуг по настоящему контракту – с 1 февраля по 27 марта 2011 года.

4. Обязательства Сторон

4.1.Права и обязанности Исполнителя:

4.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по техническому и аварийному обслуживанию, указанные в п. 1.1. настоящего контракта.

4.1.2. По заявке Заказчика Исполнитель обязуется оказывать услуги по аварийному обслуживанию сантехнического оборудования в круглосуточном режиме.

4.1.3. По каждому факту оказания услуг по техническому или аварийному обслуживанию, представитель Исполнителя ставит отметку  о проведении осмотра в журнале технического обслуживания оборудования, дату и время оказания услуг, Ф.И.О., расшифровку и должность.

4.1.4. Исполнитель Обязуется прибыть на объекты, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, в течение 30 минут с момента поступления заявки об аварии от Заказчика и устранить аварийную ситуацию.

4.1.5. Обязуется безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество услуг.

4.1.6. Исполнитель обязан оказать услуги лично.

4.1.7. Исполнитель обязан информировать Заказчика о представителе, уполномоченным на оказание услуг и заполнение журнала.

4.1.8. При оказании услуг по настоящему контракту Исполнитель использует материалы приобретенные им самостоятельно. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество представленных (используемых) материалов.

4.1.9. При использовании материалов ненадлежащего качества Исполнитель обязан в 5-дневный срок со дня получения претензии от Заказчика заменить товар.

4.1.10. Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности.

4.1.11. Исполнитель обязуется устранять:

- неисправности в трубопроводах и их сопряжениях аварийного характера – устраняет немедленно.

- течи водопроводных кранов и смывных бачков - в течение суток.

- прочие неисправности и работы по мере поступления заявок и согласования сроков выполнения обеими сторонами.

4.1.12.Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в техническом задании (приложение к настоящему контракту), в соответствии с требованиями действующего законодательства, предъявляемыми к таким услугам, в том числе, в соответствии с Приказом Министерства Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок».

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязан производить оплату услуг, предусмотренных в п.1.1 настоящего контракта, в полном объеме в соответствии с  разделом 2 настоящего контракта.

4.2.2.Заказчик обеспечивает  Исполнителю свободный доступ к  оборудованию объектов, указанных в п. 1.1. настоящего контракта.

4.2.3. Оповещать Исполнителя о возникновении аварийной ситуации по телефону № _________.

4.2.4. Заказчик обязан обеспечить сохранность журналов технического обслуживания оборудования.

4.2.5. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.6. Заказчик обязуется содержать помещение теплового пункта в чистоте и закрытым для доступа посторонних лиц.

4.2.7. Заказчик вправе назначить ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

4.2.8. В случае возникновения претензий, связанных с некачественным выполнением Исполнителем услуг и ненадлежащим качеством материалов, используемых при их оказании, в течение суток, со дня обнаружения, уведомлять об этом Исполнителя, путем направления ему письменного предписания об устранении недостатков в срок, определенный в предписании.

5. Приемка оказанных услуг

5.1. Приемка оказанных услуг производится ежемесячно, путем оформления акта приема-сдачи услуг, в котором отражается состав и объем оказанных услуг и перечень используемых материалов, представленных Исполнителем.

5.2. В срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным Исполнитель готовит проект акта приема-сдачи услуг  за отчетный месяц в 2-х экземплярах и направляет его Заказчику.

5.3. Заказчик в течение 5 дней сверяет акт приема-сдачи услуг с журналом технического обслуживания оборудования,  и подписывает его.

5.4. При наличии недостатков в оказанных услугах  или материалах обозначает  в акте эти недостатки и направляет акт Исполнителю с указанием сроков устранения недостатков.

5.5. Исполнитель обязуется в установленный срок устранить оговоренные недостатки либо заменить некачественные материалы, после чего составляется акт, который является  основанием для оплаты услуг Исполнителя.

5.6. Если Исполнитель не устраняет недостатки  в указанный срок, без уважительных причин, Заказчик вправе поручить оказание этих услуг третьим лицам, при этом уменьшить оплату по контракту соответствующим образом.

6. Ответственность Сторон.

6.1. Исполнитель возлагает на себя ответственность  за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.3. Стороны не несут ответственности, если надлежащее исполнение условий контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и если они возникли после подписания настоящего контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего контракта.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему контракту.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.2. настоящего контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности.

6.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Рассмотрение споров.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии одной из Сторон.

7.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту  по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Внесение изменений в настоящий контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

8.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

8.4. Изменения оформляются в форме Соглашений и со дня подписания их полномочными представителями Сторон являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

8.6.В случае изменения у какой-либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.8. Неотъемлемой частью настоящего контракта является Техническое задание (Приложение к настоящему контракту).

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Исполнитель: ___________________________ МП |

Приложение

к муниципальному контракту

«___»  ___________2011 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Исполнитель: ___________________________ МП |